Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie

Zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

Návrh tezí zákona s komentářem

pracovní materiál "Asociace"

pro interní diskusi

duben 2003

Vážení členové,

v návaznosti na předchozí materiály předkládá "Asociace" k průběžné diskusi nové informace, včetně rekapitulace některých předchozích skutečností.

V současné době je ve věci podpory elektřiny z OZ na stole návrh ERÚ s"fixními příplatky", u kterého čekáme na předložení modelu, který by se neměl zásadně lišit ve složkách "předpokládaná cena silové elektriky versus nadstavba" od našeho modelu předloženému ke kvotovému modelu se zelenými certifikáty

V případě speciálního zájmu poskytneme další materiál, kterého je v "Asociaci" obrovské množství

za výbor Motlík

ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA

Zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

Návrh tezí zákona s komentářem

Zpracovala pracovní skupina MPO a MŽP

30.dubna 2003

OBSAH

1.	Požadavky  Směrnice 01/77/EC	2

2.	Definice	3

3.	Národní indikativní cíle	6

4.	Podpůrné schéma pro podporu výroby elektřiny z OZE	8

5.	Certifikace elektřiny z obnovitelných zdrojů	9

6.	Zjednodušení právních předpisů	11

7.	Rozdělení nákladů na připojení	12

8.	Schéma podpory výroby tepla z OZE	13

9.	Závěr	Chyba! Záložka není definována.

# Požadavky  Směrnice 01/77/EC

Expertní skupina se shodla na tom, že požadavky na implementaci Směrnice 01/77EC do české legislativy, je možno shrnout do následujících bodů.

- Definice

- definovat účel, smysl, resp. i poslání zákona

- definovat obnovitelné zdroje a s tím související pojmy

- Navrhnout národní indikativní cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie k roku 2010.

- Vytvořit takové podpůrné schéma pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které zajistí dosažení národních indikativních cílů

- Popsat a zabezpečit proces certifikace elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

- Stanovit způsob, jakým budou zjednodušovány  správní postupy povolovacích řízení pro výrobní zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie tak, jak je vyžadováno v článku 6 Směrnice.

- Stanovit pravidla rozdělení nákladů na připojení zařízení, vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, do sítě tak, jak je vyžadováno v článku 7 Směrnice.

Krom požadavků Směrnice 01/77/CE se expertní skupina snažila dospět ke shodě na základních principech  schématu podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů

Podle těchto bodů je strukturována i další část této zprávy. Shodu expertní skupiny v jednotlivých tématech lze přehledně charakterizovat následujícím způsobem:

- Expertní skupina došla ke shodě ve všech výše uvedených bodech s výjimkou bodu 3

- Expertní skupina došla pouze k částečné shodě v bodě 3.

- Expertní skupina se shoduje na nutnosti podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie, ale zatím nedošla ke shodě na přijatelném  schématu této podpory.

# Definice

Expertní skupina se shodla na následující tezi.

Teze 1 - Předmět, účel a cíle zákona

Text teze:

Tento zákon upravuje způsob podpory využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie a tepelné energie (dále obnovitelné zdroje energie) a výkon státní správy při podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Účelem tohoto zákona je urychlit využití obnovitelných energetických zdrojů a zajistit vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektrické a tepelné energie v souladu s cíli Evropské Unie. Účelem zákona je přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji.

Cíle zákona:

- Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 7%8%

- Zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na primární spotřebě energetických zdrojů v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 6 %

- Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu

- Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí

- Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin

- Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie

- Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie

- Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku tak v zahraničí

- Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu

- Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech

Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se obecné právní předpisy upravující nakládání s energií a podmínky podnikání v energetických odvětvích.

Odůvodnění:

V souvislosti s harmonizací českého práva s Evropskou Unii je nutné vhodně aplikovat ustanovení Směrnice 01/77/EC o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií. Zároveň je vhodné obdobným způsobem podpořit využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepelné energie. Zde zatím neexistuje v rámci EU právní úprava, ale připravuje se.

Problematika teze č. 1 je dosud pouze částečně upravena v českém právu v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. a v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Nová právní úprava vymezí cíle, které má v této oblasti dosáhnout ve střednědobém období ČR. Stanoví program podpory a nástroje, které by měly napomoci dosažení indikativních cílů. Vymezí výkon státní správy v této oblasti, včetně rychlých a nediskriminačních správních postupů a zabezpečení plnění závazků ČR vyplývajících z plnění závazků k Evropské unii v této oblasti. Stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob s touto problematikou spojených.

Zároveň bude v závěrečných ustanoveních navržena novela souvisejících zákonů, aby se odstranily duplicity, či neshody zákonů, pokud mezitím v jejich novelách nebude již dosaženo shody s tímto zákonem.

Přijetí zákona přispěje k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v ČR, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Expertní skupina se shodla na následující tezi.

Teze 2 – Definice základních pojmů

Text teze:

Pro účely tohoto zákona se rozumí

- obnovitelnými zdroji energie obnovitelné nefosilní zdroje energie (větrná energie, sluneční energie, energie okolního prostředí zejména geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody a biomasa)

- biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

- elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie elektřina vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie, a to včetně obnovitelné elektrické energie používané k doplnění akumulačních systémů, ale s výjimkou elektrické energie vyrobené jako výsledek těchto akumulačních systémů;

- spotřebou elektřiny tuzemská výroba elektřiny, včetně výroby elektřiny samovýrobců, s připočtením dovozů a odečtením vývozů (hrubá tuzemská spotřeba elektřiny);

- samovýrobcem elektřiny fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu pro její vlastní užití ke své další výrobní či režijní činnosti;

- tepelnou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie tepelná energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie;

- tuzemskou spotřebou primárních energetických zdrojů pořízení primární energie v tuzemsku, s připočtením dovozů a odečtením vývozů a se započtením změny v zásobách energie;

- novým zdrojem i rekonstrukce stávajícího zdroje, která ve ke zvýšení výroby elektřiny z OZE.

Odůvodnění:

Navržené základní pojmy a jejich definice vychází z ustanovení Směrnice 01/77/EC o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Obsahují i další pojmy, které jsou nezbytné pro postihnutí širšího pojetí české právní úpravy.

Kromě toho se používají pojmy a definice uvedené v souvisejících zákonech, a to energetickém zákoně č. 458/2000 Sb, a v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Teze 3 – Předmět podpory

Text teze

Předmětem podpory jsou pro účely tohoto zákona technologie sloužící k využití obnovitelných energetických zdrojů

- vodní elektrárny do celkového instalovaného činného výkonu výrobny 10 MWe,

- větrné elektrárny

- geotermální elektrárny a výtopny, tepelná čerpadla

- kolektory slunečního záření, fotovoltaické systémy, solárně termické elektrárny

- zařízení využívající jako energetický zdroj biomasu – definice budou předmětem prováděcího právního předpisu (vyhláška MŽP)

Odůvodnění:

Navržené technologie k výrobě elektřiny korespondují se Směrnicí 2001/77/EC a technologie k získávání tepla jsou v souladu se systémy prezentovanými v Bílé knize EU Energie pro budoucnost – obnovitelné energetické zdroje (COM(97)599 final).

Výrobna – definice v zákoně č. 458/2000 Sb.§2 odst. 2 písmeno a) čl. 29

# Národní indikativní cíle

Expertní skupina se shodla na následující tezi.

Teze 4  – Národní indikativní cíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie

Text teze:

Indikativní ukazatel (definice dle Směrnice 01/77/EC) podílu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektrické energie pro Českou republiku je 8% v roce 2010.

Odůvodnění:

V České republice bylo až dosud přijato několik indikativních cílů na budoucí využití obnovitelných zdrojů energie:

- Národní program uvádí 5,1 % OZE na výrobu elektřiny ve vztahu k tuzemské spotřebě elektřiny v roce 2005

- globální indikativní cíl EU dle čl.3, odst. 4, Směrnice 01/77/EC, je 22,1% podílu elektrické energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektrické energie ve Společenství do roku 2010.

Nejobtížnější je dobrat se seriózních dat o současném využití OZE v České republice. Protože až dosud neexistuje seriózní statistika využití OZE, lze podle neúplných údajů ČSÚ odhadnout podíl OZE na krytí tuzemské spotřeby primárních energetických zdrojů ve výši méně než 2 %. Největší problém je postižení netržní spotřeby OZE, především u biomasy, na výrobu decentralizovaného tepla.

U elektřiny z OZE je situace ve statistice mírně příznivá. Přesto pravděpodobně nejsou zahrnuty malé zdroje (malé vodní elektrárny), které nemají licenci a tím ani vykazovací povinnost a dále podíl elektrické energie vyrobené z biomasy spalované v kotlích spolu s jinými palivy. Přesto je možno expertními analýzami odhadnout podíl elektřiny z OZE na tuzemské spotřebě elektřiny na cca 3,2 % v roce 2000. Je pochopitelné, že dosud největší podíl na této výrobě má výroba ve vodních elektrárnách. Ta závisí na vodnatosti jednotlivých let. Dále uvedená výroba v roce 2000 ve vodních elektrárnách nad 10 MW se podle expertního ocenění blíží dlouhodobému průměru a proto se používá i pro stanovení indikativního ukazatele. Výroba ve vodních elektrárnách je uvažována bez výroby přečerpáním, neboť ta není pořízena z OZE. Výroba z přirozených průtoků vody na přečerpávacích vodních elektrárnách je do OZE započtena.

Pokud se týká přijetí závazku ČR na podíl OZE, je stanovení příslušného cíle velmi závislé na ekonomické prostředí, v němž se budou zdroje OZE nacházet v nejbližší době v souvislosti s úplným otevřením trhu s elektrickou energií. Zkušenosti ze zemí EU ukazují, že i v rámci EU je velmi rozdílný přístup, od maximální podpory (Dánsko), vedoucí k rychlému pronikání OZE na trh, ale i k vysoké ceně elektřiny (která je obyvatelstvem akceptována), až po upřednostňování konkurence všech zdrojů na trhu (Velká Británie) vedoucí k velmi pomalému růstu podílu OZE, ale zároveň k nízké ceně elektrické energie pro konečné uživatele.

Indikativní ukazatel je stanoven v souladu s dokumenty přijatými ČR při podpisu smlouvy o přistoupení k EU.

Expertní skupina se shodla na následující tezi.

Teze 5 – Národní indikativní cíl užití obnovitelných zdrojů energie

Text teze:

Indikativní ukazatel podílu spotřeby obnovitelných zdrojů energie na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů pro Českou republiku je 6 % v roce 2010.

Odůvodnění:

V České republice bylo až dosud přijato několik indikativních cílů na budoucí využití obnovitelných zdrojů energie:

- Energetická politika ČR schválená v lednu 2000 uvádí cíl dosažení podílu 3-6% výroby z OZE na primárních energetických zdrojích v roce 2010;

- Ekologická politika ČR schválená v lednu 2001 uvádí 4-6 % OZE na primárních energetických zdrojích v roce 2010

- Národní program uvádí 3,2 % OZE na primárních energetických zdrojích v roce 2005.

- EU si v Bílé knize (Energie pro budoucnost – obnovitelné zdroje energie) stanovila cíl zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na primární energetické spotřebě z 6% na 12% v roce 2010

Nejobtížnější je dobrat se seriózních dat o současném využití OZE v České republice. Protože až dosud neexistuje seriózní statistika využití OZE, lze podle neúplných údajů ČSÚ odhadnout podíl OZE na krytí tuzemské spotřeby primárních energetických zdrojů ve výši okolo 2 %. Největší problém je postižení netržní spotřeby OZE, především u biomasy, na výrobu decentralizovaného tepla.

Podle posledních známých statistických podkladů a odborných odhadů dosáhlo užití obnovitelných zdrojů v roce 2000 výše 44 PJ, tj. 2,6 % z TPEZ. (1 672 PJ)

# Podpůrné schéma pro podporu výroby elektřiny z OZE

Expertní skupina se shodla (možná po předložení modelu) na těchto principech

- Zachovat ustanovení Energetického zákona o právu na přednostní připojení zdrojů vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám - § 31, odst. 2) a rovněž zachovat ustanovení o tom, že odchylky výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny z důvodu přirozené povahy těchto zdrojů nesmí být důvodem odmítnutí práva na přednostní připojení - § 31, odst. 3).

- Zachovat ustanovení Energetického zákona o právu na přednostní přenos elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů přenosovou soustavou - § 24, odst.10), písm. e); toto ustanovení se nevztahuje na mezistátní profily.

- Zachovat ustanovení Energetického zákona o právu na přednostní distribuci elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů distribuční soustavou - §25, odst. 11), písm. d); toto ustanovení se nevztahuje na mezistátní profily.

- Omezit platnost ustanovení Energetického zákona o povinném výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů do 31.12 2005 - § 25, odst. 12. (případně do 31. 12. 2006).

- Zavést systém vydávání záruk původu elektřiny (certifikace)  z obnovitelných zdrojů a to nejpozději od 1.1. 2005.

- Zavést pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů systém příplatků k tržní ceně elektřiny počínaje 1. 1. 2004. V tomto smyslu změnit příslušnou vyhlášku MPO.

- Zmocnit ERÚ k vydávání a registraci certifikace na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

- Uložit provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav doplnit Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidel provozování distribučních soustav o ustanovení vyplývající ze zákona o podpoře obnovitelných zdrojů a předložit je ERÚ ke schválení do 30.10.2004.

- Zmocnit SEI k provádění kontroly dodržování podmínek stanovených pro certifikaci na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a stanovit výši udělovaných pokut pro jednotlivé případy porušení ustanovení zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

- ERÚ v rámci své pravomoci o regulaci cen (§ 17, odst. 6), písm. e) Energetického zákona) bude stanovovat pro každý rok dopředu minimální hodnotu příplatků k tržní ceně elektřiny, a to diferencovaně podle jednotlivých obnovitelných zdrojů a podle termínu uvedení zdroje do provozu a to tak, aby průměrný výnos z provozu výroben elektřiny podle jednotlivých typů obnovitelných zdrojů umožňoval standardní ekonomickou návratnost projektů na využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů a byl zachován minimálně po dobu 10ti let od dokončení investice.

- Uložit ERÚ povinnost vyhodnocovat a zveřejňovat každoročně podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a přizpůsobit systém příplatků na další období, aby bylo dosaženo stanovených indikativních cílů stanovených vládou.

- Uložit  ERÚ zveřejnit propočet očekávaných dopadů systému podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na cenu elektřiny pro konečné zákazníky.

- Zmocnit vládu ČR k vydání nařízení ve kterém stanoví výši minimálního podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie celkem a v očekávaném členění podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie na příští rok a předběžný indikativní cíl pro dalších pět let. Toto nařízení bude závazné pro ERÚ ke stanovení a zveřejnění výše příplatků k tržní ceně elektřiny.

- Uložit dodavatelům - subjektům dodávajícím elektřinu konečným zákazníkům – povinnost uvádět v informacích poskytovaných konečným zákazníkům (viz Návrh novely Směrnice EU o vnitřním trhu s elektřinou, článek 3, bod 6) podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny na dodávané elektřině a to v porovnání s indikativním ukazatelem tohoto podílu dle Nařízení vlády.

- Zmocnit ERÚ k vydání (novelizaci) vyhlášek, kterými se stanoví podrobnosti o udělování certifikátů a předávání dat z měření o skutečně vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů.

- Pokuty udělené SEI za porušení jiných ustanovení zákona o podpoře obnovitelných zdrojů jsou příjmem státního rozpočtu – Energetický zákon §95, odst. 4).

- Uložit ministerstvu (MPO) vyhodnotit systém podpory obnovitelných zdrojů energie do 31.12. 2005 a předložit návrh případné zákonné úpravy, která by jednak respektovala případný jednotně doporučený systém podpory v rámci EU a poskytla záruky investorům, že průměrný výnos z provozu zdroje na výrobu elektřiny podle jednotlivých typů obnovitelných zdrojů, vyplývající z tohoto zákona, bude umožňovat standardní ekonomickou návratnost projektů na využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů a bude zachován minimálně po dobu 10 let od dokončení investice.

# Certifikace elektřiny z obnovitelných zdrojů

Teze 6  – Prokazování původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

Text teze:

- Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou povinni prokázat původ elektřiny z obnovitelných zdrojů formou certifikátu původu.

- Certifikát původu musí:

- uvádět zdroj energie, ze kterého byla elektrická energie vyrobena, datum a místo výroby a v případě vodních elektráren i kapacitu

- umožnit výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby prokázali, že elektrická energie, kterou prodávají, je vyrobena z obnovitelných zdrojů energie, která je předmětem podpory ve smyslu tohoto zákona.

- Za certifikaci původu je stanoven poplatek

- Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška ERU)

Odůvodnění:

Certifikace původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je nezbytným předpokladem pro zavedení systému podpory využívání obnovitelných zdrojů elektřiny. Certifikát původu prokazuje, že elektřina jím označená pochází z obnovitelných zdrojů definovaných v tomto zákoně. Každá jednotka elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů musí mít certifikát původu, jinak by nemohla využívat podpůrný systém.

Elektřina z obnovitelných zdrojů jako taková však není totožná s elektřinou z obnovitelných zdrojů, která je předmětem podpory. Toto se týká vodních elektráren, kde je předmětem podpory pouze elektřina vyrobená z vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MWel. Z toho důvodu obsahuje u vodních elektráren certifikát i údaj o instalovaném výkonu.

Vyhláška bude obsahovat:

- kdo bude oprávněn vydávat certifikáty původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, musí jít o subjekt nezávislý na výrobcích a běžných obchodnících s elektřinou

- podrobný obsah certifikátu původu

- postupy při jeho vydávání

- postupy při certifikaci elektřiny vyrobené ve zdroji, kde je z obnovitelných zdrojů vyrobena pouze část elektřiny (například příměs biomasy v elektrárně jinak spalující uhlí), součástí bude i stanovení průměrné hodnoty, kolik lze vyrobit elektřiny z daného druhu obnovitelného zdroje

- postupy při certifikaci v případě, že provozovatel provozuje více zdrojů elektřiny, z nichž nejsou všechny obnovitelné

- postupy certifikace za účelem prodeje výhradně elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů konečnému zákazníkovi

- způsob kontroly původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů

- sankce za porušení.

# Zjednodušení právních předpisů

Směrnice 01/77/EC požaduje zajištění:

- omezení regulatorních a neregulatorních překážek bránících zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů,

- usměrňování a urychlené vyřizování požadavků na příslušné správní úrovni

- zajištění, aby pravidla byla objektivní, průhledná a nediskriminační a aby brala zřetel na jednotlivosti různých technologií pro výrobu různých obnovitelných energetických zdrojů.

Ve Směrnici 01/77/EC se předpokládá

- koordinace mezi různými správními orgány, pokud jde o konečné termíny, přijetí a vyřizování žádostí o povolení,

- vypracování pokynů pro aktivity uvedené v odstavci 1 a umožnění urychlených plánovacích postupů pro výrobce elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů

- jmenování orgánů, které mají působit jako prostředníci ve sporech mezi orgány odpovědnými za vystavení povolení a žadateli o povolení.

Pracovní skupina MŽP pracuje na zmapování současné situace při povolování staveb obnovitelných zdrojů. Již nyní je však možné konstatovat, že situace je velmi špatná. Nemalý podíl na této situaci má i legislativa spojená s ochranou životního prostředí. Skupina připraví na základě analýzy zkušeností materiál, který by měl představit řešení, jak současnou situaci řešit v souladu s článkem 6 Směrnice 2001/77/EC. Předpokládá se, že tento materiál bude obsahovat přehled povolovacích procedur a u těch procedur, kde to bude uznáno za potřebné a možné, bude navržena legislativní úprava.

Z výše uvedeného přehledu požadavků Směrnice však vyplývá, že požadované zjednodušení administrativních procedur bude v podmínkách ČR velmi složitá a tedy i dlouhodobá záležitost. Nelze tedy předpokládat že tato problematika bude plně vyřešena v rámci připravovaného zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Je pravděpodobné, že tento zákon vytvoří pouze základní rámec a navrhne zjednodušení pouze některých postupů. Proces zjednodušení administrativních procedur pak bude pokračovat i nadále.

# Rozdělení nákladů na připojení

Pracovní skupina se shodla na tom, že tato oblast je a bude kryta energetickým zákonem a předpisy a cenovými rozhodnutími z něj vycházejícími. Při novelizaci energetického zákona a tvorbě souvisejících vyhlášek je třeba zlepšit vymahatelnost  příslušných ustanovení a současně splnit požadavky Směrnice 01/77/EC dle článku 7, odst. 3.

# Schéma podpory výroby tepla z OZE

Expertní skupina se shoduje na nutnosti podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie, ale zatím nedošla ke shodě na přijatelném  schématu této podpory – bude řešeno 12.5.2003.

Experti MŽP předložili návrh podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů, který byl v expertní skupině diskutován, ale do doby zpracování této zprávy se skupina neshodla na konečné formě řešení. Proto zde prezentujeme pouze nejzákladnější parametry tohoto návrhu, což umožní jeho další flexibilní a podrobné rozpracování.

  - Předmětem podpory je výroba tepla z obnovitelných zdrojů a podpora pěstování energetické biomasy.

  - Na finanční zabezpečení této podpory se stanoví odvod z vybraných fosilních uhlíkatých paliv.

  - Odvod a celý systém bude zaveden na stanovené období.

Odvod je účelovým příjmem rozpočtů krajů a Ministerstva zeměděls

Materiál, který bude základem pro současnou diskusi o příplatcích

ERÚ											 8. 4. 2003

Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny formou příplatku k ceně elektřiny v přechodném období

Materiál se týká formy podpory elektřiny, kterou lze uplatňovat v podmínkách po otevření trhu s elektřinou.

V předchozích materiálech ERÚ byly v základní rysech navrženy možnosti, kterými lze podporovat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Mezi modely podpory, které byly diskutovány na pracovních setkáních expertní skupiny připravující transpozici směrnice 77/2001 ES do národní legislativy patřilo:

- zachování stávajícího způsobu podpory formou pevných výkupních cen,

- podpora systémem kvót a obchodovatelných certifikátů,

- podpora systémem kvót a obchodovatelných certifikátů se zaručenou cenou certifikátů,

- vytvoření nového systému podpory formou pevných výkupních cen po přechodné období umožňující přechod k systému kvót.

- vytvoření systému podpory založeném na příplatcích k ceně elektřiny.

Systém podpory má být uplatňován po přechodné období, do přijetí jednotného systému v rámci  Evropské Unie.

Ad a) Dosavadní systém povinných výkupních cen nelze zachovat, zejména z důvodů očekávaného povinného právního oddělení činností distribuce a obchodu v zemích EU a zároveň snižování počtu chráněných zákazníků, kterým dodávají distribuční společnosti elektřinu. I pokud nedojde k oddělení činností, nelze po otevření trhu přenášet všechnu odpovědnost výkupu a dodávek elektřiny jen na obchodníky u stávajících distribučních společností, nebo v případě oddělení činností na obchodníky oddělené od stávajících distribučních společností.

Ad b)  Systém kvót doplněný o obchodovatelné zelené certifikáty byl většinou pracovní skupiny zamítnut jako systém, se kterým není dlouhodobá zkušenost v zahraničí a u kterého nelze s dostatečnou přesností určit výši skutečné podpory plynoucí k výrobcům z obnovitelných zdrojů. Systém kvót doplněný certifikáty je v souladu se střednědobými cíli Evropské Unie v oblasti podpory obnovitelných zdrojů.

Ad c) Doplnění systému kvót zaručenou cenou certifikátů je systém, u kterého je proti předchozímu způsobu podpory zaručena určitá výše ceny podporované elektřiny. Tento systém vyžaduje přenesení odpovědnosti na subjekty, které musí elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupovat za stanovené ceny a dodržovat určité procento dodávek elektřiny z OZE na celkových dodávkách. Dále je potřebné určení výše kvót, sledování splnění kvót a určení výše sankcí za jejich neplnění. Tyto otázky byly řešeny v předchozích materiálech ERÚ zaslaných pracovní skupině. Vzhledem k nutnosti nalezení řešení, které lze uplatnit v co nejkratším čase a s  minimálními náklady a vzhledem k tomu, že v metodě nebyla dořešena otázka zamezení možných spekulací s certifikáty, bylo prozatím od dalšího rozpracování metody upuštěno.

Ad d) Systém podpory formou pevných výkupních cen byl diskutován v několika variantách.

Při zkoumání všech možností byl především kladen důraz na kompatibilitu systému s nastavenými pravidly trhu a obchodování, zejména z hlediska určení odpovědnosti za platby stanovených cen výrobcům a určení odpovědnosti za odchylku způsobenou obnovitelnými zdroji v elektrizační soustavě. Některé ze zmíněných aspektů v případě použití pevných výkupních cen v tržních podmínkách nebyly uspokojivě vyřešeny.

Ad e)	Po analýze možností použití předchozích řešení se jako nejjednodušší metoda pro zakotvení do zákona  jeví systém založený na fixním příspěvku k tržní ceně elektřiny.

Systém příspěvků k tržní ceně je již dnes používán pro podporu v oblasti cen za decentrální výrobu a cen pro KVET s instalovaným výkonem nad 10 MWe.

Základní charakteristika systému založeném na příspěvku k tržním cenám elektřiny:

- systém je založen na oddělení vlastního obchodu se silovou elektřinou od příspěvku plynoucího výrobcům „zelené“ elektřiny,

- příspěvek k tržní ceně elektřiny je pro výrobce obdobou výkupní ceny, příspěvek je stanoven tak, aby součet tržní cena elektřiny + příspěvek zaručoval výrobcům dostatečnou úroveň  příjmů za vyrobenou elektřinu,

- není stanovena povinnost výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů,

- je stanovena povinnost provozovatelů distribučních soustav platit příspěvek k ceně elektřiny.

Důležitým parametrem pro nastavení stabilního prostředí pro výrobce a investory v oblasti využívání obnovitelných zdrojů je velikost příspěvku. Tato velikost se předpokládá odstupňovaná podle kategorie obnovitelného zdroje. Základem pro stanovení příspěvku je výše tržní ceny, na kterou lze bez problémů uzavřít smlouvu s obchodníkem. Tržní cenu lze odvodit z hodnoty nejlevnější elektřiny na trhu, kterou nakupují regionální distribuční společnosti. Lze vycházet z ceny 745 Kč/MWh, za kterou regionální distribuční společnosti nakupují tzv. žluté pásmo od ČEZ, a.s.

Cena nejlevnějšího pásma se sníží o cenu odpovídající odpovědnosti za odchylku, kterou musí příslušný obchodník v nově navrženém systému převzít od výrobce. Při stanovení cen pro chráněné zákazníky na rok 2003 se vycházelo z hodnoty 44 Kč na každou dodanou a tedy i nakoupenou MWh (při ceně odchylky 2 000 Kč/MWh).

Vycházíme-li z uvedených hodnot cen nejlevnější elektřiny na trhu a ceny za převzetí odpovědnosti za odchylku, je možno předpokládat tržní cenu elektřiny, při které jsou obchodníci motivováni elektřinu vykoupit,  v úrovni 701 Kč/MWh.

Příspěvek k tržní ceně elektřiny např. z větrné elektrárny by (při zachování současné úrovně příjmů za 1 MWh v úrovni 3 000 Kč/MWh) znamenal určení výše příspěvku placeném distribuční společností ve výši přibližně  2 300 Kč/MWh.

Tržní cena elektřiny je placena obchodníkem, se kterým uzavře výrobce z OZE smlouvu na dodávku. Příspěvek k tržní ceně elektřiny je placen držitelem licence na distribuci, který má s výrobcem smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě. Příspěvek k tržní ceně elektřiny bude vyplácen na základě výkazu zaslaném výrobcem distributorovi a skutečně naměřených hodnot vyrobené elektřiny v předacím místě mezi výrobnou a příslušnou distribuční soustavou.

Provozovatel distribuční soustavy je povinen stanovenou cenu příspěvku výrobci platit vícenáklady, které vzniknou platbami příspěvků k tržní ceně elektřiny lze promítnout:

- do cen konečných zákazníků,

nebo

- do cen obchodníků.

Ad 1) Promítnutí do cen konečných zákazníků znamená stanovit příspěvek k ceně distribuce, která je placena všemi konečnými zákazníky. Pokud by byl zachován celostátní příspěvek k ceně distribuce, muselo by dále dojít k vyrovnání rozdílů vícenákladů mezi provozovateli distribučních soustav na stejnou úroveň. Promítnutí do cen distribuce a systém vyrovnání vícenákladů by byl shodný se systémem používaným v současnosti.

Ad 2) Jinou možností je zatížit každou MWh obchodovanou na trhu s elektřinou určitým poplatkem, obdobně jako je tomu nyní u příplatku za činnosti operátora trhu. Zátěž spojená s výkupem by se tak promítala do cen obchodníků. Při tomto systému odpadá nutnost zavedení vyrovnávacího systému. Zároveň je ovšem nutné zřídit určitý fond, do kterého budou platby od obchodníků odváděny a prostřednictvím něhož budou prováděny platby výrobcům.

Protože popsaný systém podpory by měl umožňovat vydávání záruk původu a umožnit plynulý přechod k systému založeném na kvótách a certifikátech, předpokládáme dále:

- akreditaci výrobců, kteří požadují zahrnutí do systému podpory nezávislou institucí (ERÚ ve spolupráci se SEI), akreditace bude mít formu speciální licence pro obnovitelné zdroje,

- na základě údajů z měření, které budou zasílány distribučními společnostmi do systému CDS Operátora trhu s elektřinou, a.s., budou evidovány certifikáty/záruky původu za každou MWh vyrobené elektřiny k příslušnému výrobci.

Výše navržené řešení je možné připravit v porovnání s ostatními  dříve diskutovanými systémy podpory v nejkratším čase (již od 1. 1. 2004) a vyžaduje nejmenší změny proti systému, který je používán v současné době. Určitým rizikem v tomto systému je předpoklad výše tržní ceny elektřiny a tím i nastavení příspěvků k tržním cenám. Tento systém je také nejvíce vzdálen systému kvót, přechod na systém kvót však umožňuje.

mail MŽP ze 6.5.2003

Dobry den,
      v priloze zasilam alternativni navrh podpory tepla z OZ (podklad pro
jednani 12. 5.).
      Dovoluji si tez upozornit, ze jsme dosud neobdrzeli slibeny model
systemu podpory formou priplatku. Souhlas zastupcu MZP a Asociace s timto
systemem tedy nadale zustava pouze podmineny.
      Vzhledem k tomu, ze v teto fazi je jiz obtizne pracovat na priprave
zakona o podpore energie z OZ bez znalosti navrhu novelizace energetickeho
zakona, dovoluji si pozadat, aby byl zastupcum MZP a Asociace v expertni
skupine tento navrh energetickeho zakona dan na pristim jednani 12. 5. k
dispozici.
      Ve vztahu k navrhu systemu podpory formou priplatku predkladame
nasledujici navrh: Zavest od 1. 1. 2004 system priplatku s tim, ze vyse
priplatku bude vychazet z novych kalkulaci nakladu na vyrobu elektriny z
OZ. Zaroven vsak ponechat v cinnosti system podpory formou vykupnich cen
(ve stavajici vysi vykupnich cen). Podobny soubeh techto dvou systemu
funguje ve Spanelsku (viz priloha). Domnivame se, ze prave tento soubeh
- umozni odhalit pripadne nedostatky systemu priplatku,
- ukaze, zda provozovatele a investori budou mit zajem o ten ci onen
system,
- ukaze, kteri provozovatele a investori budou preferovat ten ci onen
system,
- ukaze, zda obchodnici budou mit zajem o mene kvalitni elektrinu z OZ (a
pokud nebudou, provozovatele se budou moci bez ujmy vratit k systemu
pevnych cen)
- a predevsim vytvori podminky k pro prechod k systemu priplatku
(provozovatele si budou moci osahat oba systemy). Vyssi nastaveni cen v
systemu priplatku by melo stimulovat k tomu, aby si provozovatele vybirali
spise priplatky a tim si na ne zvykali a naucili se s nimi zachazet.
Domnivame se, ze takovy soubeh by mohl vyresit nektera uskali systemu
priplatku a mohl by vyrazne zvysit jeho akceptovatelnost pro provozovatele
a investory. Tento navrh povazujeme ve vztahu k akceptovatelnosti systemu
priplatku za zasadni a chteli bychom ho proto dukladne prodiskutovat na
pristim jednani expertni skupiny.
M. Kloz

Materiál ERÚ										7. 5. 2003

Podpora formou fixního příplatku k tržní ceně elektřiny

Tento materiál přímo navazuje na předchozí materiály ERÚ zaslané pracovní skupině, týkající se systému podpory OZE.

Na základě předchozích diskusí se jako nejvhodnější řešení pro podporu obnovitelných zdrojů projevily dvě možnosti:

- systém založený na obchodovatelných zelených certifikátech se zaručenou minimální cenou pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a stanoveným povinným podílem dodavatelů elektřiny na dodávkách z OZE,

- systém založený na fixních příplatcích k tržní ceně elektřiny.

Základní výhody a nevýhody systému kvót se stanovenou cenou certifikátů a systému založeném na fixním příspěvku k tržní ceně

Základní výhody a nevýhody obou systému lze stručně charakterizovat takto:

Certifikáty s určenou cenou při stanovených kvótách

Výhody

- zaručuje výrobcům uplatnění produkce,

- systém pravděpodobně předjímá budoucí jednotný způsob řešení podpory OZE v rámci EU,

- přímá souvislost stanovení výše kvót s  indikativním cílem podílu výroby z OZE na domácí spotřebě.

Nevýhody

- problematické je přesné nastavení podílů v jednotlivých letech,

- systém vyžaduje kontrolu dodržování a plnění kvót,

- systém vyžaduje větší úpravu informačního sytému OTE a vyšší administrativní náklady,

- vyšší časová náročnost implementace, lze spustit od 1. 1. 2005.

- určité riziko spekulativního chování při nákupu certifikátů pro splnění kvót

Fixní příplatky k tržní ceně

Výhody

- vychází ze systému již používaného pro podporu výroby elektřiny z kogenerace a decentrální výrobu,

- systém nevyžaduje podstatné změny sekundární legislativy,

- nižší časová náročnost implementace, lze spustit od 1. 1. 2004.

Nevýhody

- nezaručuje výrobcům uplatnění produkce,

- nemá přímou souvislost se stanoveným indikativním cílem v roce 2010,

- určité změny v infrastruktuře OTE pro registraci záruk původu jsou nutné,

- nutný objektivní odhad tržní ceny a tím velikosti fixního příspěvku,

- systém je nejvíce vzdálen systému kvót, přechod na systém kvót však umožňuje.

Po analýze možností podpory obnovitelných zdrojů se jako nejjednodušší metoda pro zakotvení do zákona jeví systém založený na fixním příspěvku k tržní ceně elektřiny.

Současnou výhodou systému příspěvků k tržní ceně je skutečnost, že je již dnes používán pro podporu v oblasti cen za decentrální výrobu a cen pro KVET s instalovaným výkonem nad 10 MWe.

Základní charakteristika systému založeném na příspěvku k tržním cenám elektřiny:

- systém je založen na oddělení vlastního obchodu se silovou elektřinou od příspěvku plynoucího výrobcům „zelené“ elektřiny,

- příspěvek k tržní ceně elektřiny je pro výrobce obdobou výkupní ceny, příspěvek je stanoven tak, aby součet tržní cena elektřiny + příspěvek zaručoval výrobcům dostatečnou úroveň příjmů za vyrobenou elektřinu,

- není stanovena povinnost výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, objektivní odhad tržní ceny a tím výše stanoveného příspěvku však eliminuje riziko spojené s uplatněním produkce,

- je stanovena povinnost provozovatelů distribučních soustav platit příspěvek k ceně elektřiny.

Velikost příspěvku pro výrobce

Důležitým parametrem pro nastavení stabilního prostředí pro výrobce a investory v oblasti využívání obnovitelných zdrojů je velikost příspěvku. Tato velikost se předpokládá odstupňovaná podle kategorie obnovitelného zdroje. Základem pro stanovení příspěvku je výše tržní ceny, na kterou lze bez problémů uzavřít smlouvu s obchodníkem.

Následující tabulka představuje možnost nastavení velikosti fixního příspěvku k tržní ceně elektřiny tak, aby tento příspěvek spolu s tržní cenou elektřiny představoval pro výrobce celkový příjem za 1 MWh ve výši uvedené v prvním sloupci tabulky. (Velikost výsledné ceny pro výrobce je v souladu s materiálem Ing. Motlíka, zaslaným 25. 4. 2003, předpokládáme ovšem, že konečná výše cen bude předmětem dalších jednání.)

|  | Cena pro výrobce | Tržní cena silové el. | Fixní příplatek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/MWh |
| MVE | 1 950 | 600 | 1 350 |
| VěE | 3 000 | 200 | 2 800 |
| Biomasa | 3 000 | 700 | 2 300 |
| Bioplyn | 3 500 | 700 | 2 800 |
| geotermál | 6 000 | 700 | 5 300 |
| fotovoltaika | 15 000 | 300 | 14 700 |

Tržní cenu lze odvodit z hodnoty nejlevnější elektřiny na trhu, kterou nakupují regionální distribuční společnosti. Lze vycházet z ceny 745 Kč/MWh, za kterou regionální distribuční společnosti nakupují tzv. žluté pásmo od ČEZ, a.s.

Cena nejlevnějšího pásma se sníží o cenu odpovídající odpovědnosti za odchylku, kterou musí příslušný obchodník v nově navrženém systému převzít od výrobce. Při stanovení cen pro chráněné zákazníky na rok 2003 se vycházelo z hodnoty 44 Kč na každou dodanou, a tedy i nakoupenou MWh (při ceně odchylky 2 000 Kč/MWh).

Vyjdeme-li z uvedených hodnot cen nejlevnější elektřiny na trhu a ceny za převzetí odpovědnosti za odchylku, je možno předpokládat tržní cenu elektřiny, při které jsou obchodníci motivováni elektřinu vykoupit,  v úrovni 700 Kč/MWh.

Tržní cena uvedená v tabulce zohledňuje skutečnost, že ty kategorie obnovitelných zdrojů, které jsou závislé na externích faktorech, jako je vítr nebo sluneční svit, mají na trhu uplatnění jen s výrazně nižší cenou než obnovitelné zdroje, které na vnějších podmínkách v takové míře závislé nejsou. Při předpokladu tržních cen uvedených v tabulce lze předpokládat bezproblémové uplatnění vyrobené elektřiny na trhu.

Tržní cena elektřiny je placena obchodníkem, se kterým uzavře výrobce z OZE smlouvu na dodávku. Příspěvek k tržní ceně elektřiny je placen držitelem licence na distribuci, který má s výrobcem smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě. Příspěvek k tržní ceně elektřiny bude vyplácen na základě výkazu zaslaném výrobcem distributorovi a skutečně naměřených hodnot vyrobené elektřiny v předacím místě mezi výrobnou a příslušnou distribuční soustavou.

Promítnutí vícenákladů z výkupu

Provozovatel distribuční soustavy je povinen stanovenou cenu příspěvku výrobci platit vícenáklady, které vzniknou platbami příspěvků k tržní ceně elektřiny lze promítnout:

- do cen konečných zákazníků,

nebo

- do cen obchodníků.

Ad 1) Promítnutí do cen konečných zákazníků znamená stanovit příspěvek k ceně distribuce, která je placena všemi konečnými zákazníky. Pokud by byl zachován celostátní příspěvek k ceně distribuce, muselo by dále dojít k vyrovnání rozdílů vícenákladů mezi provozovateli distribučních soustav na stejnou úroveň. Promítnutí do cen distribuce a systém vyrovnání vícenákladů by byl shodný se systémem používaným v současnosti.

Ad 2) Jinou možností je zatížit každou MWh obchodovanou na trhu s elektřinou určitým poplatkem, obdobně jako je tomu nyní u příplatku za činnosti operátora trhu. Zátěž spojená s výkupem by se tak promítala do cen obchodníků. Při tomto systému odpadá nutnost zavedení vyrovnávacího systému. Zároveň je ovšem nutné zřídit určitý fond, do kterého budou platby od obchodníků odváděny a prostřednictvím něhož budou prováděny platby výrobcům.

V systému příplatků k tržní ceně, který je v současnosti použit pro podporu výroby elektřiny z KVET s instalovaným výkonem nad 10 MWe a pro decentrální výrobu, jsou vzniklé náklady promítnuty do cen konečným zákazníkům. Samotné distribuční společnosti pověřené výkupem tak nenesou náklady spojené s výkupem, tyto náklady pokrývají platbami přijatými od všech konečných zákazníků. Mezi distribučními společnostmi dochází k vyrovnání rozdílů, způsobených tím, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla se liší podle území jednotlivých REAS. Tím je zajištěno, že žádná distribuční společnost není systémem podpory zatěžována více nebo méně než ostatní společnosti.

Vzhledem k tomu, že již v současné době je zaveden princip příspěvků na podporu obnovitelných zdrojů v cenách konečných zákazníků a je zaveden princip vyrovnání vícenákladů REAS, je vhodné tento systém zachovat a použít i nadále.

Souvislost se zárukami původu

Protože popsaný systém podpory by měl umožňovat vydávání záruk původu a umožnit plynulý přechod k systému založeném na kvótách a certifikátech, předpokládáme dále:

- akreditaci výrobců, kteří požadují zahrnutí do systému podpory nezávislou institucí (ERÚ ve spolupráci se SEI), akreditace bude mít formu speciální licence pro obnovitelné zdroje,

- na základě údajů z měření, které budou zasílány distribučními společnostmi do systému CDS Operátora trhu s elektřinou, a.s., budou evidovány certifikáty/záruky původu za každou MWh vyrobené elektřiny k příslušnému výrobci.

Výše navržené řešení je možné připravit v porovnání s ostatními  dříve diskutovanými systémy podpory v nejkratším čase (již od 1. 1. 2004) a vyžaduje nejmenší změny proti systému, který je používán v současné době. Určitým rizikem v tomto systému je předpoklad výše tržní ceny elektřiny a tím i nastavení příspěvků k tržním cenám. Tento systém je také nejvíce vzdálen systému kvót, přechod na systém kvót však umožňuje.

Systém kvótový

Systém podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ve fázi přechodu k tržním podmínkám

Je nutné navrhnout takový systém podpory výroby elektřiny z OZ, který vytvoří podmínky pro dosažení národního indikativního cíle ve výši 8% podílu elektřiny z OZ na celkové hrubé spotřebě elektřiny v r. 2010, jak stanoví Dohoda o přistoupení ČR a dalších států k EU. Aby byl nastartován takový dynamický rozvoj OZ musí systém podpory splňovat následující parametry:

- musí být zajištěn odbyt pro veškerou vyrobenou elektřinu z OZ,

- cena za dodanou elektřinu z OZ (případně míra podpory na jednotku vyrobené energie) musí být zajímavá pro investory, t. j. musí zajišťovat rozumnou dobu návratnosti investice,

- míra podpory na jednotku energie musí být stabilní, tj. musí být garantován minimální výnos z prodeje elektřiny z OZ po dobu minimálně 10 let, lépe 15 let. (tato forma ochrany investic je žádoucí, protože je v celospolečenském zájmu tyto investice vybudovat),

- protože národního indikativního cíle lze dosáhnout pouze rozvojem všech druhů obnovitelných zdrojů elektřiny z OZ současně, je nezbytné, aby systém garantoval rozvoj všech druhů OZ (biomasa, bioplyn, voda, vítr, slunce, geotermální energie) současně.

- musí běžně bankám umožnit poskytování dlouhodobých komerčních úvěrů na projekty využívání elektřiny z různých typů obnovitelných zdrojů

Zároveň systém musí respektovat aktuální podmínky, t. j. zavedení plné liberalizace v elektroenergetice k 1. 1. 2006 (v podmínkách plné liberalizace již nemůže fungovat prostý systém podpory formou pevných výkupních cen). Je proto nutné vyčlenit dvě etapy do liberalizace a po ní. Zatímco v první etapě bude zachován stávající systém podpory formou pevných výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů, v druhé etapě bude zaveden nový systém, organicky spojující výhody systému pevných výkupních cen a systému kvót, který bude zároveň eliminovat nedostatky obou těchto systémů. Systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů by tedy měl být následující:

Projekty realizované před 1.1.2005

- budou mít zachovány sazby minimálních výkupních cen platné v době uvedení projektu,

- přesně definované rozsáhle rekonstrukce dříve vybudovaných zařízení na využívání OZ elektřiny budou považovány za nové zdroje podle zákona.

- po dobu nejméně 10 let od účinnosti zákona bude garantována stejná míra podpory na jednotku vyrobené elektřiny (nezávisle na systému podpory) jako v době uvedení zařízení do provozu,

1. etapa (od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)

- pro období do úplného otevření trhu s elektřinou nebo oddělení činnosti distribuce a obchodu, tj. do konce roku 2005 resp. 2006, bude zachován stávající systém podpory formou minimálních výkupních cen elektřiny z OZ,

- bude provedena nová kalkulace sazeb minimálních výkupních cen, která bude vycházet z ekonomické efektivnosti ve skutečných podmínkách, zároveň by tyto sazby měly stimulovat investory aby byl naplněn národní indikativní cíl 8 % k roku 2010, to znamená zajišťovat odpovídající rozumnou míru návratnosti investic do zařízení na využívání všech typů obnovitelných zdrojů elektřiny (pevná biomasa, bioplyn, vítr, voda, geotermální energie, slunce); tyto nové ceny budou zavedeny od  1. 1. 2004 cenovým rozhodnutím ERÚ a od 1. 1. 2005 potvrzeny zákonem o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů (tyto ceny však budou platit jen do konce této etapy),

- po dobu nejméně 10 let od uvedení zařízení do provozu bude garantována stejná míra podpory na jednotku vyrobené elektřiny (nezávisle na systému podpory) jako v době uvedení zařízení do provozu,

- pro následující období budou nejpozději do 30. 6. 2005 vytvořeny podmínky pro vydávání záruk původu, které budou sloužit zároveň jako certifikáty (během 1. etapy je třeba připravit autorizaci zdrojů, systém předávání  údajů a jejich správu, vyhodnocovací, kontrolní mechanizmy atd.).

2. etapa (od 1. 1. 2006)

- přechod k systému s volně obchodovatelnými certifikáty (t. j. oddělenými od vlastní výroby elektřiny), které však zároveň mají minimální hodnotu v Kč na jednotku výroby elektřiny a pro každý typ obnovitelného zdroje je stanoven diferencovaný počet certifikátů za jednotku vyrobené energie (to znamená, že cena certifikátu bude jednotná, t. j. pouze jedna, pro každý typ obnovitelného zdroje však bude stanoven různý počet certifikátů za jednotku vyrobené elektřiny), vydávání certifikátů umožní v případě změn legislativy EU jednoduchý přechod na jakýkoliv jiný systém podpory, který bude v souladu se střednědobými cíli EU)

- součástí systému zároveň bude stanovení minimální povinné kvóty (podílu) elektřiny z obnovitelných zdrojů pro každého dodavatele (tato nová kategorie subjektů trhu s elektřinou bude zavedena v rámci novelizace energetického zákona) v jeho celkovém objemu nakoupené elektřiny,

- výši minimální povinné kvóty pro každý rok na období 2006 až 2010 stanoví vláda svým nařízením,

- hodnota certifikátu v Kč na jednotku elektřiny a počet certifikátů pro každý typ OZ budou stanoveny tak, aby odpovídaly minimální ceně elektřiny z OZ z první etapy, v zákoně může být zakotven určitý mírný pokles cen v čase v závislosti na technologickém pokroku (analogie se zákonem SRN), který se však bude vztahovat až na zařízení nově uváděná do provozu,

- po dobu nejméně 10 let od uvedení zařízení do provozu bude garantována stejná míra podpory na jednotku vyrobené elektřiny (nezávisle na systému podpory) jako v době uvedení zařízení do provozu,

- za každou MWh elektřiny chybějící dodavateli do splnění stanovené kvóty zaplatí tento dodavatel pokutu ve výši minimálně 15.000 Kč,

- příjemcem výnosu z pokut bude SFŽP a PGRLF.

Ve všech etapách považujeme za velmi důležité:

- použít pro obnovitelné zdroje takový princip podpory, kterým lze podporovat i kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, i když tato podpora bude zakotvena v jiném zákoně,

- stanovit výši minimálních výkupních cen i hodnoty certifikátu v Kč na jednotku elektřiny a počtu certifikátů tak, aby byla zajištěna přiměřená doba návratnosti a míra výnosnosti projektů, které v dané kategorii představují technická řešení (účinnost) s kvalitními parametry,

- pokud budou ceny i certifikáty stanoveny v souladu s předchozím bodem, pak již běžně nepřispívat na energetické části instalací podpořené výkupními cenami dalšími formami dotací z jiných zdrojů (státní rozpočet, programy podpory SFŽP, ČEA apod.).

ad 2) etapa:

Povinnost nakupovat certifikáty se stanovenou minimální hodnotou na jednotku elektřiny a ve stanoveném počtu odpovídajícímu danému typu OZ lze uplatnit na dodavatele elektřiny tj. na obchodníky dodávající konečným zákazníkům. Zavedení statutu dodavatele je uvedeno v návrhu novely směrnice 96/92 ES, proto předpokládáme zavedení licence na dodávku pro tyto subjekty a zároveň lze provázat povinnost dodavatele plnit požadovaný podíl a později kvóty dodávek na udržení této licence. Dále je třeba povinnost dodržování podílu na dodávkách přenést i na ty zákazníky, kteří nakupují elektřinu přímo a na samovýrobce, kteří spotřebovávají elektřinu  pro vlastní potřebu.

Vzhledem k pravidlům trhu s elektřinou bude v tržním prostředí uvalena povinnost získání patřičného množství certifikátů na:

- dodavatele, tj. subjekty zúčtování dodávající elektřinu konečným zákazníkům,

- zákazníky kteří nakupují přímo pro vlastní potřebu

- samovýrobce z neobnovitelných zdrojů (nejsou podchyceni v systému CDS a nutno tedy pro ně zajistit distribuci certifikátů).

Pro vydávání záruk původu/certifikátů je třeba zajistit následující činnosti a zakotvit je do zákona:

Akreditace výrobců

- činnost bude vykonávat ERÚ vydáváním licence na výrobu pro obnovitelné zdroje, kontrolami dodržování podmínek licence bude pověřena SEI,

- k akreditaci dojde na základě žádosti zdroje o zařazení do podpůrného systému,

- akreditace je vydána po splnění požadavků (parametry zdroje, výkon, použité technologie apod.),

- akreditační instituce informuje registr certifikátů o splnění podmínek akreditace zdroje,

- SEI v koordinaci s ERÚ bude pověřena průběžnou kontrolou dodržování podmínek stanovených při udělení licence/akreditaci zdroje (včetně namátkových kontrol apod.),

Měření dodané elektřiny

- předáváním dat z měření o skutečně vyrobené elektřině jsou pověřeni provozovatelé distribučních soustav,

- údaje z  jednotlivých předacích míst výroben jsou zasílány s měsíční periodicitou do registru certifikátů,

Registrace/přiřazování záruk původu

- registrace a přiřazování certifikátů provádí OTE prostřednictvím systému CDS (nutné přizpůsobit),

- registrační centrum registruje účty výrobců a dodavatelů energie a mezi těmito subjekty převádí na základě potvrzených hodnot z měření příslušná množství/počet certifikátů na dodavatele (týká se všech výrobců elektřiny z OZ dodávajících dodavatelům, tedy například i fotovoltaického panelu 1 kW, v případě výrobců pro vlastní spotřebu bude stanovena spodní hranice instalovaného výkonu pod níž se již registrace a vydávání certifikátů neprovádí)

Nastavení a kontrola dodržování stanovených podílů na dodávkách

- výši minimální povinné kvóty pro každý rok na období 2006 až 2010 stanoví vláda v roce 2005 svým nařízením (t. j. všechny kvóty budou stanoveny současně a s předstihem v jednom nařízení vlády), kvóty musí být nastaveny tak, aby zajistily splnění indikativních cílů pro ČR

- minimální hodnotu certifikátu na jednotku elektřiny a počet certifikátů odpovídajícímu danému typu OZ stanovuje pro každý rok ERU tak, aby umožnily naplnit stanovený národní indikativní cíl 8 % (alternativně aby nebyly za jednotku elektřiny nižší, než cena stanovená zákonem)

- výše pokuty za každou MWh elektřiny chybějící dodavateli do splnění stanovené kvóty a pokut za porušení souvisejících podmínek a také systém správy a správce pokut (vybírání, vymáhání, převod příjemcům) jsou stanoveny zákonem (při rozpracování systému pokut bude využit systém pokut dle zákona o ovzduší),

- příjemci pokut bude z 70 % SFŽP a z 30 % PGRLF, SFŽP využije tyto příjmy účelově na podporu investic do využívání obnovitelných zdrojů energie, PGRLF na podporu pěstování energetické fytomasy a výroby biopaliv

Komentář:

- otázka příjemců příjmů z pokut byla projednána s vedoucími představiteli MŽP a uvedený návrh na rozdělení příjmů z pokut je předkládán na základě požadavků NM Labounka a NM Petržílka

- v případě směrování příjmu z pokut do ČEA vzniká problém v tom, že ČEA není zřízena zákonem a ani jiným zákonem nelze stanovit, aby ČEA byla příjemcem výnosů z pokut přímo, tyto příjmy by do ní musely směřovat přes státní rozpočet a rozpočtovou kapitolu MPO,

- ve vztahu ke státnímu rozpočtu je problémem to, že příjmy z pokut jsou nahodilé a v rámci státního rozpočtu nemohou mít účelové určení, protože nelze v zákoně o státním rozpočtu uvést jejich objem a není nám znám mechanismus, který by umožnil tyto příjmy účelově směřovat do kapitoly MPO a následně do ČEA, ,

- připravujeme novou variantu systému podpory tepla z OZ, v níž by se na podpoře podílely i SFŽP a PGRLF, příjem z pokut by mohl být pro tyto subjekty zdrojem finančních prostředků na zajištění tohoto systému podpory

#### Registrace a vydávání certifikátů

Zdroj, který bude vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a získávat certifikáty, musí být pro tuto činnost oprávněn a registrován. Oprávnění/akreditace bude mít formu zvláštní licence na výrobu, kterou zdroji vydá ERÚ a registrace těchto zdrojů bude ošetřena příslušným příznakem k registraci výrobce u Operátora trhu s elektřinou, a. s, v systému CDS. To předpokládá, že všechny zdroje, které budou chtít využívat certifikáty, budou v systému CDS registrovány.

Řádně registrované zdroje na základě skutečně vyrobené elektřiny obdrží příslušný počet certifikátů/kreditů. Podle skutečných hodnot z měření zaslaných provozovatelem distribuční soustavy do systému CDS bude přiznán odpovídající počet certifikátů/kreditů výrobci a tento počet zaregistrován.

Přiřazení certifikátů dodavatelům

Dodavatel má možnost získat příslušný počet certifikátů a tím příslušný počet MWh nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo nákupem příslušného počtu certifikátů. Pokud výrobce prodá silovou elektřinu za obvyklou tržní cenu dodavateli, obchoduje s certifikáty za takto dodanou elektřinu samostatně a může je prodat kterémukoliv jinému dodavateli.

Na základě potvrzených hodnot ze strany výrobce z OZE a ze strany dodavatele je příslušný počet certifikátů převeden od výrobce k dodavateli. Dodavatel získá potvrzení na základě nákupu zelených certifikátů. Protože výrobce získává zelené certifikáty za skutečně vyrobené množství elektřiny, je zaručeno, že může certifikáty převést jen do výše skutečně vyrobeného množství.

Kontrola dodržování kvót probíhá čtvrtletně. Kvóty jsou nastaveny tak, aby byl zohledněn postupný nárůst výroby z OZE směřující ke splnění indikativního cíle v roce 2010.

Nákup a prodej certifikátů může probíhat například v měsíčních intervalech, aby byl zajištěn průběžný příjem výrobců z obnovitelných zdrojů.

Cílem je podporovat jednotlivé druhy technologií využívajících k výrobě elektřiny OZE. Proto je nutné k různým druhům zdrojů přistupovat individuálně. Např. k 1 MWh elektřiny vyrobené z větrné elektrárny je třeba přiřadit méně kreditů, než elektřině vyrobené ve sluneční elektrárně. V elektronickém systému registrace certifikátů musí být sledován získaný počet certifikačních kreditů.

Dodržení výše kvóty bude zjištěno podle počtu certifikačních kreditů, které dodavatel ve sledovaném období dosáhl.

Protože je obtížné přesně dopředu stanovit, jaké množství elektrické energie se vyrobí z obnovitelných zdrojů v určitém období, bude nutné věnovat pozornost otázkám ukládání a půjčování certifikátů. Např. by mohlo být dodavatelům umožněno, aby nedostatečný podíl na dodávkách v příslušném roce mohl být přenesen a zároveň splněn ještě v roce následujícím (případně by byl povolen přenos pouze 30-50% nedosažení podílu).

Obdobnou pozornost bude nutné věnovat možnosti vzniku burzy s certifikáty.

Vlastní proces a administrace výkupu (2. etapa) probíhá v těchto krocích:

- dodavatelé uzavřou smlouvu na dodávku elektřiny s příslušnými akreditovanými výrobci a tím si smluvně zajistí i odpovídající počet certifikátů,

- smlouvy jsou registrovány u Operátora trhu s elektřinou, a. s.,

- po ukončení měsíce jsou na základě údajů z měření, které zasílají příslušní distributoři, v systému  registrace registrovány certifikáty plnící úlohu záruk původu u smluvních dodavatelů nakupujících od výrobců, pokud výrobce prodá svou produkci za smluvní ceny budou certifikáty přiznány pouze výrobci jako záruka původu jím vyrobené elektřiny,

- po ukončení kalendářního roku je kontrolním orgánem vyhodnocen skutečný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů a stanoveny pokuty za jeho nedodržení

V systému je nutné ošetřit odpovědnosti za odchylku u obnovitelných zdrojů. Pokud by odpovědnost za odchylku byla převedena na dodavatele, byla by tato odpovědnost obsažena ve smlouvách mezi dodavateli a OTE, což je standardní způsob řešení problému odchylek. Nedostatkem však je, že by se odpovědnost za odchylky týkala jen subjektů zúčtování. K jiným subjektům totiž v systému operátora trhu nelze odchylku přiřadit. To by znamenalo jednostrannou zátěž pouze určité skupiny dodavatelů. Řešení odpovědnosti za odchylky vyžaduje důkladné precizování smluvních vztahů výrobce elektřiny z OZ versus dodavatel a dále správné nastavení poměru mezi tržní cenou silové elektřiny a ekonomickými parametry certifikátů. Přes uvedené nedostatky doporučujeme toto řešení otázky odchylek, protože jiné reálné možnosti zřejmě neexistují.

Další možností řešení se původně zdálo být ponechání  odpovědnosti za odchylku na straně distribučních společností (v prostředí oddělené činnosti obchodu a distribuce). Distribučním společnostem by v takovém případě byly náklady spojené s dodávkou z obnovitelných zdrojů uznány jako náklady vstupující do kalkulací cen distribuce. V této souvislosti je ale nutné výkonově omezit maximální výkony instalované v rámci jedné lokality u těch zdrojů, u kterých se dají předpokládat výkyvy v dodávkách vlivem externích podmínek. Při plánovaných instalacích např. větrných farem o výkonu stovek MW reálně hrozí odchylka predikce výroby od skutečné výroby v takovém rozsahu, která je větší než současná kapacita instalovaná v podpůrných službách zajišťujících regulovatelnost soustavy. Zásadním problémem tohoto řešení však je, že distribuční společnosti zřejmě po oddělení činností nebudou mít vlastní odpovědnost za odchylku a tuto odpovědnost přenesou na dodavatele. To by však neumožnilo adresné přenesení odchylky způsobené výrobci z obnovitelných zdrojů na distributora a tím určení výše příplatků k ceně distribuce za tyto odchylky. Z toho vyplývá, že přenesení odpovědnosti za odchylky na distributora by bylo možné pouze v tom případě, že by tuto odpovědnost distribučním společnostem uložil zákon.

Problematiku vzájemných vztahů a souvislostí mezi odpovědností za odchylky, správným nastavením poměru mezi tržní cenou silové elektřiny a ekonomickými parametry certifikátů a smluvními vztahy výrobce elektřiny z OZ versus dodavatel je nutné před zahájením přípravy paragrafového znění zákona podrobit důkladné analýze, diskusi s odborníky a pokud možno i modelování.

Španělsko

Podpůrné schéma: pevné výkupní ceny

Španělsko volilo systém pevných výkupních cen jako hlavní podporný mechanizmus pro elektřinu z OZ. Energetický zákon 54/1997 a následné Královské dekrety zakotvily dva podpůrné systémy: normální systém a speciální systém.

1. "Normální systém" zaručuje 3 základní garance

- právo připojení do sítě

- standardní smlouvu na 5 let s vlastníkem sítí

- jistou pravidelně revidovanou cenu za kWh

Aktuální ceny z tohoto systému, který je preferován investory, jsou v níže uvedené tabulce

2. "Speciální systém" (nazývaný také systém pevného příplatku, nebo prémiového příplatku) nabízí cenu, která je složená ze 2 položek

- z ceny na poolu, která se promítá měsíčním průměrem (v r. 2002 byl průměr 3.8 €c/kWh)

- prémiového příplatku odvislého od použité technologie, stanovovaného každoročně vládou

Aktuální ceny z tohoto systému jsou v níže uvedené tabulce.

Prémie je placena přímo distributory, kterým výrobci z OZ elektřinu dodávají, a tito distributoři obdrží odpovídající částku od National Energy Commission (CNE). Prémie je zákonem považována za náklad poplatný diverzifikaci výroby a zajištěnosti bezpečnosti dodávek elektřiny a proto jsou všemi spotřebiteli placeny jako výdaje na systém.

Porovnání systémů v roce 2002

Motlíkova poznámka:

Systém prémiového příplatku byl módní koncem 90. let minulého století. Bohužel se tento

systém v Evropě neujal.

MOTLÍK

Model přechodu od pevných výkupních cen ke kvótovému modelu s obchodovatelnými zelenými certifikáty

V modelovém roce chci vyrobit – MWh (součet dán vládou stanovenou kvótou)

při předpokládaných cenových relacích dle nového cenového věstníku ERÚ se jedná o následující hodnoty certifikátů. Cena certifikátu a uvažovaná tržní cena silové elektřiny (2. etapa) reprezentuje v součtu jednotkovou výkupní cenu z 1. etapy (po úpravě k 1.1.204)

V modelovém roce předpokládáme, že se spotřebuje (koneční zákazníci včetně samovýrobců z neobnovitelných zdrojů) 57 TWh elektrické energie.

Pro naplnění kvóty elektřiny z OZ v portfoliu spotřebované elektřiny, musí být každá MWh zatížena certifikáty za 42 Kč.

Model pozice dodavatele, který v roce prodá 1 TWh

Dodavatel, který předpokládá, že prodává 1 TWh elektřiny v daném roce, si musí opatřit zelené certifikáty za 42 006 847 Kč. Základní verze předpokládá, že s výrobcem z OZ uzavírá dodavatel smlouvu na dodávku silové elektřiny a sou časně na nákup zelených certifikátů (toto není podmínka, pro dodavatele je rozhodující předložení odpovídajícího množství certifikátů k prodané elektřině).

V našem případě může dodavatel uvažovat např.s nákupem certifikátů z výroby z větru z 15 002 MWh, nebo se může rozhodnout nakoupit certifikáty z 2 858 MWh fotovoltaiky. Samozřejmě, že je možný různý mix.

Předpokládáme, že náš dodavatel by inkasoval za 1 TWh prodané elektřiny 2,2 mld Kč (bez OZ a DPH).

Certifikáty za 42 mil. Kč se v ceně promítnou zhruba 1,9 %. Když by certifikáty nenakoupil, musel by zaplatit (při penaltě za nepokrytou MWh – 200 Kč) na penaltách 200 mil.Kč, což by se v ceně projevilo cca 9,1%.

Nabídka dává dodavateli volbu, který OZ se bude snažit získat. Předkládané relace se jeví jako vyrovnané, co se týče součtu předpokládané tržní ceny silové elektřiny a ceny certifikátů. Vyplývá to z toho, že minimální ceny certifikátů byly odvozeny od pevných výkupních cen a od předpokládané ceny silové elektřiny z jednotlivých OZ. Při konstrukci byl brán v úvahu i § 31 energetického zákona, který říká, že odchylky výkonu z důvodu přirozené povahy OZ nesmí být důvodem diskriminace, a proto např. u větru je uvažovaná nízká cena silové elektřiny, protože smluvní vztah s výrobcem elektřiny z větru bude zatížen problémy se zodpovědností za odchylku.

poznámka pod čarou (Motlík)

z našeho jednoduchého modelu s ekoobchodníkem se rychle propracovám k propracovanému vzoru, kde se, ale nějak ten výrobce ztrácí

Motlík (7.3.2003)

Systém pevných výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů (Feed-in system) - teze

Systém pevných výkupních cen elektřiny je jedním ze dvou, dnes preferovaných způsobů podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě. Druhým systémem je kvótový model s obchodovatelnými certifikáty. Systém pevných výkupních cen je v současnosti v Evropě převážně používaný model, zejména proto, že kvótový model je složitý a hlavně u něho chybí zkušenosti.

V ČR je dnes prakticky používán systém pevných výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k jeho některým legislativním slabinám je nutno připravit, v souvislosti s novým zákonem o podpoře energií z obnovitelných zdrojů, upravený model.

Předpokládá se, že EU bude mít v budoucnosti jednotný způsob podpory. Je pravděpodobné, že model bude předložen v roce 2005. Budoucí společný rámec pro podpůrné schéma v rámci Společenství bude mít tyto zásady:

- zajistí dosažení společného cíle stanoveného EU pro podíl elektřiny z OZ

- bude kompatibilní s principy vnitřního trhu s elektřinou

- bude jednotný, tzn. že bude zaručena přeshraniční kompatibilita

- bude účinný a jednoduchý

- bude brát v úvahu různé vlastnosti jednotlivých zdrojů, různých technologií a různých geografických a dalších rozdílů (dostupnost lokalit s příznivými podmínkami)

- bude zahrnovat instrumenty, které udrží důvěru investorů alespoň po dobu sedmi let

Je žádoucí, aby tyto zásady splňoval i námi navrhovaný systém. Všechny úvahy se již týkají plně otevřeného trhu s elektřinou, tzn. že systém bude kompatibilní s připravovaným novým Energetickým zákonem

Systém pevných výkupních cen má tyto zásadní atributy (v podstatě se jedná vesměs o regulované činnosti)

- je deklarována povinnost vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů

- jsou garantovány pevné výkupní ceny

- výkupní ceny vycházejí z výpočtů ekonomické efektivnosti ve skutečných podmínkách

- vzniklé vícenáklady spojené s výkupem této elektřiny nesou všichni koneční zákazníci

V základním řetězci prodeje vystupuje několik hlavních účastníků:

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů představují širokou škálu technologií, zejména co velikosti instalovaných výkonů (1 300 MVE od kW do 10 MW, vítr od nejmenších strojů až po 4,5 MW - stroj postavený nedaleko našich hranic u Magdeburgu, biomasa od desítek kW po desítky MW, fotovoltaika od desítek W po kW). Celkově se jedná a bude jednat o tisíce zdrojů. Stejně jako se jedná po technické stránce po velmi členitou entitu, je tomu podobně u vlastnických vztahů, což se projeví při obchodování. Jsou to jednak společnosti disponující s desítkami MW (MVE s diverzifikovanou výrobou, větrné farmy, elektrárny spalující biomasu) a na druhé straně jsou to soukromé osoby (MVE s jednotkami kW, majitelé fotovoltaických střešních panelů s výkony desítek W), kteří ani nejsou plátci DPH.

Výrobce je vlastníkem licence na výrobu. Svou výrobu prodává provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenou výkupní smlouvu. Tato smlouva bude podle zákona uzavřena na 15 let. Fyzicky je předacím místem měřící místo s elektroměrem, případně s vyšší formou měření. V zákoně je a bude povinnost připojení výrobny z obnovitelných zdrojů a současně povinnost provozovatele distribuční (přenosové) soustavy vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Výkup elektřiny je prováděn za pevně stanovené ceny, které jsou stanoveny zákonem. Jedná se o ceny vycházející z ekonomické efektivnosti ve skutečných podmínkách.

Dosavadní naše zkušenosti s pevnými výkupními tarify ukazují, že vhodné nastavení výkupní ceny, jako je tomu např. u větru, vedlo ke zvýšenému zájmu investorů. Naproti tomu ceny u MVE a biomasy, nebyly dostatečně zajímavé pro investory a tak se toho moc v těchto segmentech nedělo (MŽP a ČVUT tyto tarify navrhovaly vyšší). Velkou slabinou současné legislativy je to, že je velmi problémová pro investory, protože dnes je např. cena u MVE 1,50 Kč/kWh, ale příští rok může být klidně 80 hal/kWh (u sousedů v Německu je např. smluvní cena zafixována na 20 let, v Rakousku na 13 let).

Provozovatelé distribučních soustav a přenosové soustavy (u vyvedení výkonu velké větrné farmy) mají povinnost vykoupit elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Provozovatel distribuční (přenosové) soustavy získá licenci na obchod s elektřinou. Provozovatel distribuční (přenosové) soustavy je monopolista a jeho činnost je regulována. Provozovatel distribuční (přenosové) soustavy vykoupenou elektřinu z obnovitelných zdrojů v zápětí prodává obchodníkovi s elektřinou (v principu nejde ani o obchodní činnost, ale o pouhé zprostředkování). Tuto službu si může provozovatel distribuční soustavy sjednat u třetí osoby (kterou by mohl být ekoobchodník).

Cena prodávané elektřiny je průměrnou cenou za nakoupenou elektřinu plus připočtené vynaložené náklady.

Ekoobchodník je pracovní název pro obchodníka vykupujícího elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tento obchodník je jeden v republice  a jeho činnost je regulována.

Ekoobchodník provádí certifikaci elektřiny a má na starosti statistiku elektřiny z obnovitelných zdrojů

Ekoobchodník vykupuje veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou výrobce prodává v režimu pevných výkupních cen

Ekoobchodník prodává elektřinu dodavatelům a při své činnosti je ve styku s operátorem trhu s elektřinou a zajišťuje potřebné související činnosti.

Prodejní cena elektřiny dodavatelům je průměrnou cenou za jakou se elektřina nakoupila plus poplatky za vykonávané činnosti.

Dodavatel je obchodníkem s elektřinou, který prodává konečnému zákazníkovi a výrobce, který prodává přímo zákazníkovi (případně exportér).

Každý dodavatel musí do svého portfolia nakoupit takové množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, které odpovídá průměrnému podílu elektřiny vykoupené z obnovitelných zdrojů k množství elektřiny prodané konečným spotřebitelům.

Povinný nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů je regulovaná činnost, která bude uložena v zákoně. Její neplnění bude sankcionováno tak, aby se dodavatelům nevyplatilo povinnost obcházet.

Konečný zákazník má v elektřině, kterou nakoupil relevantní podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Stanovisko části pracovní skupiny (MŽP, dokumenty A) k přechodnému období podpory  (období mezi současným řešením a novým rámcem EU) výroby elektřiny z OZ:

Skupina MŽP usiluje o navržení takového systému podpory výroby elektřiny z OZ, který vytvoří podmínky pro dosažení národního indikativního cíle 7 % podílu elektřiny z OZ v r. 2010 resp. 8 % jak očekává EU. Aby byl nastartován takový dynamický rozvoj OZ musí systém podpory splňovat následující parametry:

- musí být zajištěn odbyt pro veškerou vyrobenou elektřinu z OZ (povinnost výkupu),

- cena za dodanou elektřinu z OZ (případně míra podpory na jednotku vyrobené energie) musí být zajímavá pro investory, t. j. musí zajišťovat rozumnou dobu návratnosti investice (cena v určité podobě může suplovat povinnost vykoupit),

- míra podpory na jednotku energie musí být stabilní, tj. musí být garantován minimální výnos z prodeje elektřiny z OZ po dobu minimálně 10 let, lépe 15 let. (tato forma ochrany investic je žádoucí, protože je v celospolečenském zájmu tyto investice vybudovat),

- protože národního indikativního cíle lze podle všeho dosáhnout pouze rozvojem všech typů technologií výroby elektřiny z OZ současně, je nezbytné, aby systém garantoval rozvoj všech typů technologií současně,

- cílem je dosažení výroby elektřiny z OZ odpovídající alespoň národním indikativním cílům (ČR měla k roku 2002 podíl 3,2 %, EU má za cíl v průměru 22 % k roku 2010 a od ČR požaduje minimálně 8 %)

Materiál předložený ERÚ dne 8.4.2003 "Podpora formou příplatku" podle našeho názoru nenaplňuje výše uvedené požadavky. Zásadní problém vidíme v tom, že tento systém podpory nezajišťuje odbyt vyrobené elektřiny - s velkou pravděpodobností nikdo nebude mít zájem nakupovat elektřinu z těch typů obnovitelných zdrojů, kde není zaručena dodávka za 701 Kč/MWh a tudíž řadě výrobců z OZ nebude poskytnut  inzerovaný příplatek od provozovatele distribuční soustavy.

Nejpřijatelnější pro podporu OZ, z návrhů předkládaných skupinou B, je návrh ERÚ B14 z 21.3.2003 "Systém podpory výkupních cen a přechod k systému funkčnímu v tržních podmínkách energetiky".

V případě požadavku skupiny B na přijetí co nejliberálnějšího modelu, jsme připraveni diskutovat model obchodovatelných certifikátů s vysokými sankcemi za nenaplnění povinných kvót, které budou zmocněním ze zákona dlouhodobě (např. na 10 let) stanoveny vládou. Za nenaplnění kvóty ve svém portfoliu budou dodavatelé sankcionováni (např. 20 000 Kč za nezískané certifikáty odpovídající jedné MWh elektřiny a při nezaplacení jim bude odebrána licence na obchodování s elektřinou), nebo sankcí 10 000 Kč, bude-li pro investory do fotovoltaických panelů obligatorní investiční podpora. Tento systém by však bylo nutné nastavit tak, aby podporoval rozvoj všech typů OZ elektřiny současně.

Nicméně skupina A je přesvědčena o tom, že během přechodného období by byl nejvhodnější model předpokládající vznik jednoho obchodníka, který má povinnost vykoupit veškerou elektřinu z OZ, za ceny stanovené ERÚ, a s touto elektřinou dále nejlépe hospodaří. Bude se jednat o silného obchodníka vzešlého z tendru. Nenajde-li se takový, vznikne státní společnost řízená dodavateli (obdoba optimalizované ČEPS). Dodavatelé elektřiny pak nakupují elektřinu z OZ od tohoto obchodníka a mají povinnost mít ve svém portfoliu podíl elektřiny z OZ odpovídající podílu vykupované elektřiny k celkové spotřebě elektřiny. Cena takto nakupované elektřiny bude odpovídat průměrné ceně spojené s výkupem a prodejem elektřiny z OZ u exkluzivního obchodníka. Sankce dodavatelům za nenakoupení elektřiny budou vyšší než výše uvedená průměrná cena (např. 2 200 Kč/MWh).

| JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, LITVY, MAĎARSKA, MALTY, POLSKA, SLOVINSKA A SLOVENSKA K EVROPSKÉ UNII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Brusel, 3. dubna 2003 (OR. en) |  |
|  |  |  | AA 2003 v konečném znění |  |

SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ

PRÁVNÍ AKTY A JINÉ NÁSTROJE

Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je pro delegace připojena.

________________________

12.	ENERGETIKA

8.	32001 L 0077: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Úř. věst. L 283, 27. 10. 2001, s. 33).

a)	V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

| „Česká republika | 2,36 | 3,8 | 8*“ |
| --- | --- | --- | --- |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

| „Estonsko | 0,02 | 0,2 | 5,1“ |
| --- | --- | --- | --- |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

| „Kypr | 0,002 | 0,05 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotyšsko | 2,76 | 42,4 | 49,3 |
| Litva | 0,33 | 3,3 | 7“ |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

| „Maďarsko | 0,22 | 0,7 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Malta | 0 | 0 | 5“ |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

| „Polsko | 2,35 | 1,6 | 7,5“ |
| --- | --- | --- | --- |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

| „Slovinsko | 3,66 | 29,9 | 33,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovensko | 5,09 | 17,9 | 31“. |

b)	V příloze se údaj pro Společenství nahrazuje tímto:

| „Společenství | 355,2 | 12,9 | 21“. |
| --- | --- | --- | --- |

c)	V příloze se poznámky pod čarou (**) a (***) nahrazují tímto:

„(**)	Údaje se vztahují na vnitrostátní výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 1997, kromě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, kde se údaje vztahují k roku 1999.

(***)	Procentní příspěvky energie z obnovitelných zdrojů v roce 1997 (v letech 1999 až 2000 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko) a 2010 se zakládají na vnitrostátní výrobě energie z obnovitelných zdrojů vydělené hrubou vnitrostátní spotřebou elektřiny. Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se hrubá vnitrostátní spotřeba elektřiny zakládá na údajích z roku 2000. V případě vnitřního obchodu s energií z obnovitelných zdrojů (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným původem) ovlivní výpočet těchto procentních podílů čísla za rok 2010 podle členských států, ale ne souhrn Společenství.“

d)	V příloze se připojuje tato poznámka pod čarou týkající se údaje pro Českou republiku:

„(*)	Při přihlížení k orientačním referenčním hodnotám stanoveným v této příloze Česká republika poznamenává, že možnost dosažení uvedeného orientačního cíle vysoce závisí na klimatických faktorech, jež významně ovlivňují úroveň využití vodní, sluneční a větrné energie.

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl schválen vládou v říjnu roku 2001 a uvádí jako cíl podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 3,0 % hrubé spotřeby elektřiny (vyjma velké vodní elektrárny s výkonem nad 10 MW) a 5,1 % (včetně velkých vodních elektráren s výkonem nad 10 MW) do roku 2005.

V případě nedostatku přírodních zdrojů je dodatečné významné rozšiřování výstupu u velkých i malých vodních elektráren vyloučeno.“

Výše cen uvedená v příkladu pouze vychází ze současné situace a bude předmětem dalších jednání.

V konečném důsledku zvýšenou cenu stejně zaplatí zákazníci.

V konečném důsledku zvýšenou cenu stejně zaplatí zákazníci.