Od  využití vodní energie k vodíkovému hospodářství

Ing.František Vaněk,CSc.

Anotace

V České republice je v současné době v největší míře z disponibilních obnovitelných zdrojů energie(OZE) pro výrobu elektřiny využívána vodní energie. Například v r.2001 z dodávky

elektřiny cca 68,8 TWh bylo 2,05 TWh původem z vodních elektráren (VE), což znamenalo

zhruba 3% z celkové dodávky.Odhadem podíl takto bilancované energie v rámci všech

palivoenergetických zdrojů(PEZ) v r.2001 činí  cca 0,45 %.Protože je udávána celková část

OZE v PEZ 2%, zbytek 1,55 % je tvořen především bilancí biomasy převážně dřevního

původu. Tato dřevní hmota je určena  zejména jednostranně na výrobu tepla.

Přistoupení ČR do EU by se mělo uskutečnit podle současného stavu informací v druhém

čtvrtletí r. 2004.Proklamativní cíl EU je stanoven pro dosažení pokrytí hrubé spotřeby energie

z OZE na úrovni 12 % k  r.2010.V současné době (údaje z r. 1998) jednotlivé členské země

EU využívají energii z OZE na různé úrovni(např. Švédsko z 28,5 % a naopak Belgie

a Spojené království po 1%).Ve výrobě elektrického proudu je situace v EU také různorodá

(Švédsko má podíl na celkové bilanci 49,1 %, Belgie pouhých 1,1 %).

Na výrobě elektřiny se v ČR podílejí zatím ve velmi omezené míře větrné elektrárny(VTE)

a zdroje pracující na bazi  biomasy a bioplynu v teplárenském režimu( kogenerace z OZE),

perspektivní jsou i snahy spalovat směsi dřevných štěpků nebo jiného druhu biomasy s uhlím v roštových nebo fluidních kotlích .

Postupně se v rámci demonstračních projektů začíná u nás objevovat využití fotovoltaiky,

i když vzhledem k ceně fotovoltaických článků a konvertorů elektrického proudu  je stále dávána přednost využití slunečního tepla v kolektorech, sloužících k ohřevu teplé vody a vytápění zejména malometrážních budov.

Poměrně častá nesoudobost výroby elektřiny  OZE a  spotřeby elektřiny vede k instalaci nutné výrobní rezervy resp. k snaze akumulovat získanou elektřinu .Kromě již známých způsobů se nabízí do vzdálenější  budoucnosti i výroba vodíku, zejména elektrolytická, jeho uskladnění  a následné efektivní využívání v době potřeby spalováním v palivových článcích.Začlenění  ČR do EU by mělo přispět k sdílení řady poznatků získaných při realizaci  vývojově výzkumných  a demonstračních programů, zabývajících  se výrobou  a  využitím jak  OZE tak  i   vodíku,

pro některá naše  vědecká pracoviště dokonce i přímou účast na nich.

Otevřenou zůstává možnost i postupné penetrace vodíkového hospodářství v dopravě (spalování vodíku v letectví by mohlo významně ovlivnit snížení nežádoucích emisí organických látek do vrchních vrstev ovzduší).Možnosti výroby a využití vodíku zasahují však i do oblastí mimo působnost využití OZE, zejména též do chemického průmyslu,

plynárenství i  vývoje technologicky pokročilých typů jaderných reaktorů v energetice.