SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES

ze dne 16. prosince 2002

o energetické náročnosti budov

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (2002/91/EC)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)	v článku 6 Smlouvy se požaduje, aby požadavky ochrany životního prostředí byly včleněny do stanovení a provádění politik a opatření Společenství;

(2)	obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů, na které se odvolává článek 174 Smlouvy, zahrnuje ropné produkty, zemní plyn a pevná paliva, které jsou základními zdroji energie, ale také hlavními zdroji emisí oxidu uhličitého;

(3)	zvýšená energetická účinnost tvoří důležitou část souboru politik a opatření nutných k dodržení kjótského protokolu a má se objevit v každém souboru politik ke splnění dalších závazků;

(4)	požadavek energetického hospodářství je důležitým nástrojem, který umožňuje Společenství ovlivňovat trh v oblasti globální energie a z toho důvodu střednědobou a dlouhodobou spolehlivost dodávek energie;

(5)	ve svých závěrech ze dne 30. května 2000 a ze dne 5. prosince 2000 schválila Rada akční plán Komise o energetické účinnosti a vyžádala zvláštní opatření ve stavebním sektoru;

(6)	obytný a terciární sektor, jehož hlavní část tvoří budovy, je zodpovědný za více než 40 % konečné spotřeby energie ve Společenství a dále roste, což je spojeno se zvýšením jeho energetické spotřeby a tudíž také jeho emisí oxidu uhličitého;

(7)	směrnice Rady 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezení emisí oxidu uhličitého zlepšením energetické účinnosti (SAVE), ve které se požaduje, aby členské státy rozvíjely a prováděly programy v oblasti energetické účinnosti ve stavebním sektoru a podávaly o nich zprávy, začíná nyní vykazovat některé důležité výsledky. Je však nutný doplňkový právní instrument pro stanovení konkrétnějších opatření, aby se dosáhlo velkých dosud nevyužitých úspor energie a zmenšily se značné rozdíly mezi výsledky členských států v tomto sektoru;

(8)	ve směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků se požaduje, aby stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání byly navrženy a provedeny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na místní klimatické podmínky a požadavky uživatelů;

(9)	opatření ke zlepšování energetické náročnosti budov by měly brát v úvahu klimatické a místní podmínky i klima vnitřního prostředí a efektivnost nákladů. Neměly se dotýkat jiných základních požadavků týkajících se budov, např. přístupnosti, bezpečnosti a určeného využití budovy;

(10)	energetická náročnost budov by měla být vypočtena na základě metody, která se může na regionální úrovni lišit a která kromě tepelné izolace obsahuje další faktory, které hrají stále důležitější úlohu, např. zařízení pro vytápění a klimatizaci, využití obnovitelných zdrojů energie a návrh budovy. Společný přístup k tomuto procesu prováděný kvalifikovanými a/nebo akreditovanými odborníky, jejichž nezávislost je zaručena na základě objektivních kritérií, přispěje k rovným podmínkám v úsilí členských států o úspory energie ve stavebním sektoru a zavede pro budoucí vlastníky nebo uživatele transparentnost na trhu nemovitostí ve Společenství, pokud jde o energetickou náročnost;

(11)	Komise zamýšlí dále vyvíjet normy, jako jsou EN 832 a prEN 13790, rovněž se zřetelem ke klimatizačním systémům a osvětlení;

(12)	budovy budou mít vliv na dlouhodobou spotřebu energie a nové budovy by proto měly splňovat minimální požadavky na energetickou náročnost přizpůsobené místnímu podnebí. Z tohoto hlediska by nejlépe vyhovoval postup optimálního využití faktorů důležitých pro snížení energetické náročnosti. Protože se zpravidla plně nevyužívají možnosti alternativních systémů dodávek energie, mělo by se o technické, ekologické a ekonomické uskutečnitelnosti alternativních systémů dodávek energie uvažovat; to může být jednorázově provedeno členským státem pomocí studie, jejímž výsledkem bude seznam opatření k úsporám energie pro průměrné místní podmínky trhu při splnění kritérií efektivnosti nákladů. Před započetím stavby se mohou požadovat zvláštní studie, zda je opatření nebo zda jsou opatření pokládána za proveditelná.

(13)	větší modernizace stávajících staveb od určité velikosti by měla být pokládána za příležitost učinit opatření ke snížení energetické náročnosti, která budou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. Větší modernizace jsou takové, u nichž celkové náklady na modernizaci obvodového pláště budovy a/nebo energetických zařízení, např. na vytápění, zásobování teplou vodou, klimatizaci, větrání a osvětlení, jsou vyšší než 25 % ceny budovy, kromě ceny zastavěného pozemku, nebo takové, kde u více než 25 % obvodového pláště budovy probíhá modernizace;

(14)	zlepšení celkové energetické náročnosti stávající budovy však neznamená nezbytně celkovou modernizaci budovy, ale mohlo by se omezit na ty části, které jsou pro energetickou náročnost budovy nejdůležitější a jsou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům;

(15)	požadavky na modernizaci stávajících budov by neměly být neslučitelné se zamýšlenou využitím, kvalitou nebo charakterem budovy. Mělo by být možné, aby byly dodatečné náklady spojené s touto modernizací získány zpátky rostoucími úsporami energie, a to v rozumné lhůtě v poměru k očekávané technické životnosti investice;

(16)	certifikační proces může být podporován programy na usnadnění rovného přístupu k zlepšování energetické náročnosti; založen na dohodách mezi organizacemi kapitálových podílníků a subjektem jmenovaným členským státem; prováděn společnostmi zabývajícími se úsporami energie, které se zaváží k uskutečnění zjištěných investic. Přijatý systém by měl být pod dozorem a kontrolou členských států, které by rovněž měly usnadnit používání stimulujících systémů. Energetický průkaz by měl pokud možno popisovat skutečnou energetickou náročnost budovy a může být proto příslušně revidován. Budovy orgánů veřejné moci a budovy často navštěvované veřejností by měly zohledněním ekologických a energetických aspektů poskytovat příklad a proto by měly být předmětem pravidelné energetické certifikace. Rozšíření informací o energetické náročnosti mezi veřejnost by mělo být zvýšeno vystavením těchto energetických průkazů na viditelném místě. Kromě toho by vystavení úředně doporučovaných vnitřních teplot spolu se naměřenou skutečnou teplotou mělo odrazovat od nesprávného používání otopných soustav a klimatizačních a větracích zařízení. To by mělo přispívat k zamezení zbytečného používání energie a zaručit příjemné vnitřní klimatické podmínky (tepelný komfort) v poměru k venkovní teplotě;

(17)	členské státy mohou rovněž použít prostředky/opatření jiné, než jsou stanoveny v této směrnici, aby se podpořilo snižování energetické náročnosti. Členské státy by měly podporovat správné energetické hospodářství berouce v úvahu intenzitu využití budov;

(18)	v posledních letech stoupl počet klimatizačních systémů v zemích jižní Evropy. To v těchto zemích způsobuje značné problémy v dobách nejvyššího zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a narušuje energetickou rovnováhu. Přednost by se měla dávat strategiím, které zlepšují tepelné chování budov během letního období. S tímto cílem by se měly dále vyvíjet pasivní chladicí soustavy, přednostně ty, které zlepšují vnitřní klimatické podmínky a mikroklima v okolí budovy;

(19)	pravidelná údržba kotlů a klimatizačních systémů kvalifikovanými osobami přispěje k udržování jejich správné činnosti v souladu se specifikací výrobku a tím se zajistí optimální výkon z hlediska ekologického, bezpečnostního a energetického. Nezávislé posouzení celkového zařízení pro vytápění je vhodné pokaždé, když se uvažuje o výměně z důvodu efektivnosti nákladů;

(20)	účtování nákladů na vytápění, klimatizaci a teplou vodu uživatelům budov vypočtených úměrně ke skutečné spotřebě by mohlo přispět k úsporám energie v obytném sektoru. Uživatelům by mělo být umožněno regulovat svou vlastní spotřebu tepla a teplé vody pokud jsou taková opatření efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům;

(21)	v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy by měly být obecné zásady pro zajištění systému požadavků na energetickou náročnost a jeho cíle stanoveny na úrovni Společenství, ale podrobné provedení by mělo být ponecháno na členských státech, což umožní každému členskému státu zvolit režim, který bude nejlépe odpovídat jeho konkrétní situaci. Tato směrnice se omezuje na minimální požadavky pro dosažení těchto cílů a nepřesahuje to, co je pro tento účel nezbytné;

(22)	mělo by být učiněno opatření k rychlému přizpůsobení metody výpočtu a k pravidelnému prověřování minimálních požadavků členských států v oblasti energetické náročnosti budov z hlediska technického pokroku, mimo jiné, pokud jde o izolační vlastnosti (nebo jakost) stavebních materiálů a budoucí vývoj normalizace;

(23)	nezbytná prováděcí opatření k této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíl

Cílem této směrnice je podporovat zlepšování energetické náročnosti budov v rámci Společenství berouce v úvahu vnitřní prostředí a místní podmínky i požadavky na vnitřní prostředí a efektivnost nákladů.

V této směrnici jsou stanoveny požadavky, pokud jde o:

a) 	obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;

- použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;

- použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov, které jsou předmětem větší modernizace;

- energetickou certifikaci budov a

- pravidelnou inspekci kotlů a klimatizačních systémů v budovách a kromě toho o posuzování zařízení pro vytápění, v nichž jsou kotle starší než 15 let.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

- „budova“: zastřešená konstrukce se stěnami, jejíž vnitřní prostředí je upravováno užitím energie; budovou může být budova jako celek nebo její části, které byly navrženy nebo upraveny pro oddělené užívání;

- „energetická náročnost budovy“: množství energie skutečně spotřebované nebo odhadnuté pro splnění různých potřeb spojených se standardním užíváním budovy, což může mimo jiné zahrnovat vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. Toto množství energie se promítá do jednoho nebo několika číselných ukazatelů, které byly vypočteny berouce v úvahu izolaci, technické ukazatele a charakteristiky zařízení, návrh a umístění ve vztahu ke klimatickým hlediskům, slunečnímu osvitu a působení sousedních konstrukcí, vlastní výrobě energie a jiným faktorům, včetně vnitřního prostředí, které ovlivňují potřebu energie;

- „průkaz energetické náročnosti budovy“: průkaz uznaný členským státem nebo právnickou osobou jím jmenovanou, který obsahuje energetickou náročnost budovy vypočtenou podle metody vycházející z obecného rámce stanoveného v příloze;

- „CHP (kombinovaná výroba tepla a elektřiny)*“: současná přeměna primárního paliva v mechanickou nebo elektrickou a tepelnou energii při splnění kvalitativních kritérií energetické účinnosti;

- „klimatizační systém“: kombinace všech komponent, které jsou potřebné pro úpravu vzduchu, při níž je teplota, popřípadě ve spojení s větráním, vlhkostí a čistotou vzduchu, regulována nebo může být snížena;

- „kotel“: kombinovaná tepelná jednotka, která se skládá z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno vodě;

- „jmenovitý výkon (vyjádřený v kW)“: největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem;

- „tepelné čerpadlo“: přístroj nebo zařízení, které přijímá teplo při nízké teplotě z ovzduší, vody nebo půdy a dodává je do budovy.

Článek 3

Stanovení metody výpočtu

Členské státy použijí na národní nebo regionální úrovni metodu výpočtu energetické náročnosti budov vycházející z obecného rámce stanoveného v příloze. Části 1 a 2 tohoto rámce je třeba přizpůsobit technickému pokroku v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 a s přihlédnutím k technickým a právním normám používaným v členském státě.

Tato metoda se stanoví na národní nebo regionální úrovni.

Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena transparentním způsobem a může zahrnovat ukazatel emisí CO2.

Článek 4

Stanovení požadavků na energetickou náročnost

1.	Členské státy přijmou nezbytná opatření ke stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov založených na metodě uvedené v článku 3. Při stanovování požadavků mohou členské státy rozlišovat mezi novými a stávajícími budovami a různými kategoriemi budov. V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu obecné podmínky vnitřního prostředí, aby se zamezilo negativním účinkům, např. nepřiměřenému větrání, i místní podmínky a určené využití a stáří budovy. Tyto požadavky se pravidelně přezkoumávají v intervalech, které nemají být delší než pět let, a v případě potřeby aktualizovat, aby vyjadřovaly technický pokrok ve stavebním sektoru.

2.	Požadavky na energetickou náročnost se uplatňují v souladu s články 5 a 6.

3.	Členské státy se mohou rozhodnout, zda nestanoví nebo neuplatní požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov:

- budovy a památníky úředně chráněné jako součást určitého prostředí nebo na základě jejich zvláštní architektonické nebo historické hodnoty, pokud by vyhovění požadavkům nepřiměřeně změnilo jejich charakter nebo vzhled,

- budovy užívané pro bohoslužby a náboženské činnosti,

- dočasné budovy s plánovanou dobou užívání dva roky nebo méně, průmyslové oblasti, provozovny a neobytné zemědělské budovy s nízkou potřebou energie a neobytné zemědělské budovy, které užívá sektor, na nějž se vztahuje národní sektorová dohoda o energetické náročnosti,

- obytné budovy, které jsou určeny k užívání kratšímu než čtyři měsíce v roce,

- samostatně stojící budovy o celkové užitné podlahové ploše menší než 50 m2.

Článek 5

Nové budovy

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby nové budovy splňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost uvedené v článku 4.

U nových budov o celkové užitné podlahové ploše nad 1000 m2 zajistí členské státy, aby před započetím stavby byla zvažována a brána v úvahu technická, ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů, jako jsou:

- decentralizované systémy dodávky energie založené na obnovitelné energii,

- CHP,

- dálkové nebo blokové ústřední vytápění nebo v případě potřeby chlazení,

- tepelná čerpadla, za určitých podmínek.

Článek 6

Stávající budovy

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se u budov o celkové užitné podlahové ploše nad 1000 m2, u kterých probíhá větší modernizace, jejich energetická náročnost snížila s cílem splnit minimální požadavky, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné. Členské státy odvodí tyto minimální požadavky na energetickou náročnost od požadavků na energetickou náročnost stanovených pro budovy v souladu s článkem 4. Požadavky mohou být stanoveny buď pro modernizovanou budovu jako celek nebo pro modernizované systémy nebo komponenty, pokud jsou součástí modernizace prováděné po vymezenou dobu s výše uvedeným cílem zlepšit celkovou energetickou náročnost budovy.

Článek 7

Průkaz energetické náročnosti

1.	Členské státy zajistí, aby u budov, které jsou stavěny, prodávány nebo pronajímány byl předložen průkaz energetické náročnosti vlastníkovi nebo vlastníkem budoucímu kupujícímu nebo nájemci. Platnost průkazu nesmí přesahovat 10 let.

Průkaz pro byty nebo jednotky určené k oddělenému užívání v komplexu budov může být založen na:

- společném průkazu pro celý komplex budov se společnou otopnou soustavou, nebo

–	posouzení jiných srovnatelných bytů ve stejném komplexu.

Členské státy mohou z použití tohoto odstavce vyjmout kategorie uvedené v čl. 4 odst. 3.

2.	Průkaz energetické náročnosti budovy musí obsahovat referenční hodnoty, např. platné právní normy a porovnávací ukazatele, aby se umožnilo spotřebitelům porovnání a posouzení energetické náročnosti budovy. Průkaz musí být doplněn doporučeními na zlepšení energetické náročnosti efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům.

Průkazy slouží pouze k poskytnutí informací. Všechny právní nebo jiné účinky těchto průkazů je třeba řešit v souladu s národními předpisy.

3.	Členské státy přijmou opatření, aby v budovách o celkové užitné podlahové ploše nad 1000 m2, jež jsou užívány veřejnými orgány a institucemi, které poskytují veřejné služby velkému počtu osob a jsou tudíž těmito osobami často navštěvovány, byl energetický průkaz, ne starší než 10 let, umístěn na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.

Může být rovněž zřetelně zobrazena řada doporučených a aktuálních vnitřních teplot a v případě potřeby jiné příslušné klimatické faktory.

Článek 8

Inspekce kotlů

Ke snížení spotřeby energie a omezení emisí oxidu uhličitého členské státy:

a)	stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná kapalná nebo pevná paliva s jmenovitým výkonem od 20 kW do 100 kW. Tato inspekce se může použít rovněž na kotle používající jiná paliva.

U kotlů s jmenovitým výkonem vyšším než 100 kW se provádí inspekce nejméně každé dva roky. U kotlů na plynná paliva může být tato doba prodloužena na čtyři roky.

U zařízení pro vytápění s kotli s jmenovitým výkonem větším než 20 kW, které jsou starší než 15 let, stanoví členské státy nezbytná opatření k zavedení jednorázové inspekce celého zařízení. Na základě této inspekce, která rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v poměru k požadavkům na vytápění budovy, poskytnou odborníci uživatelům poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních; nebo

b)	učiní opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních, které může zahrnovat inspekce pro posouzení účinnosti a vhodné velikosti kotle. Celkový dopad tohoto přístupu by měl být v podstatě stejný jako u opatření popsaných v písmenu a). Členské státy, které zvolí tuto možnost, předloží Komisi každé dva roky zprávu o rovnocennosti svého přístupu.

Článek 9

Inspekce klimatizačních systémů

Ke snížení spotřeby energie a omezení emisí oxidu uhličitého stanoví členské státy nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce klimatizačních systémů s jmenovitým výkonem větším než 12 kW.

Tato inspekce zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a dimenzování zařízení v poměru k požadavkům na chlazení budovy. Uživatelům bude poskytnuto vhodné poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.

Článek 10

Nezávislí odborní pracovníci

Členské státy zajistí, aby průkaz budovy, vypracování průvodních doporučení a inspekce kotlů a klimatizačních systémů byly prováděny nezávislým způsobem kvalifikovanými a/nebo akreditovanými odborníky působícími jako samostatní podnikatelé nebo zaměstnaní veřejnoprávními nebo soukromoprávními podnikatelskými subjekty.

Článek 11

Přezkoušení

Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 14, vyhodnotí tuto směrnici z hlediska zkušeností získaných během jejího používání a v případě potřeby podá návrhy, pokud jde mimo jiné o:

- a)	možná doplňující opatření týkající se modernizací v budovách o celkové užitné podlahové ploše menší než 1000 m2;

- b)	obecné podněty pro další opatření v oblasti energetické účinnosti v budovách.

Článek 12

Informace

Členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k informování uživatelů budov o různých metodách a praktických postupech ke snížení energetické náročnosti. Komise bude členským státům na jejich žádost nápomocná při provádění příslušné informační kampaně, což může být předmětem programů Společenství.

Článek 13

Přizpůsobení rámce

Body 1 a 2 přílohy budou pravidelně přezkoumávány v intervalech, které nesmějí být kratší než dva roky.

Všechny změny nezbytné pro přizpůsobení bodů 1 a 2 přílohy technickému pokroku budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 14

Výbor

1.	Komisi je nápomocen výbor.

2.	Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 3 měsíce.

3.	Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Transpozice

1.	 Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí s účinností od 15. ledna 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.	Členské státy mohou z důvodu nedostatku kvalifikovaných a/nebo akreditovaných odborníků nárokovat dodatečné období tří let pro plné uplatňování ustanovení článků 7, 8 a 9. Členské státy, které tuto možnost využijí, uvědomí Komisi s příslušným odůvodněním a časovým rozvrhem pro další provádění této směrnice.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 17

Adresáti

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2002.

| Za Evropský parlament | Za Radu |
| --- | --- |
| Předseda | Předseda |
| P. COX | M. FISCHER BOEL |

_________________

PŘÍLOHA I

Obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov (článek 3)

1.	Metoda výpočtu energetické náročnosti budov musí zahrnovat alespoň tato hlediska:

- tepelné charakteristiky budovy (obvodový plášť, vnitřní příčky apod.). Tyto charakteristiky mohou rovněž zahrnovat vzduchotěsnost;

- zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních charakteristik;

- klimatizační zařízení;

- větrání;

- vestavěné zařízení pro osvětlení (zejména neobytný sektor);

- umístění a orientace budovy, včetně vnitřního prostředí;

- pasivní solární systémy a ochrana proti slunci;

- přirozené větrání;

- podmínky vnitřního prostředí, včetně navrhovaného vnitřního prostředí.

2.	Při výpočtu se má v případě potřeby brát v úvahu pozitivní vliv těchto hledisek:

- aktivní solární systémy a jiné otopné soustavy a elektrické systémy založené na obnovitelných zdrojích energie;

- elektřina vyráběná formou CHP;

- dálkové nebo blokové ústřední otopné a chladicí soustavy;

- denní osvětlení.

3.	Pro tento výpočet mají být budovy přiměřeně zařazeny do kategorií, např.:

- rodinné domy různých typů;

- bytové domy;

- administrativní budovy;

- budovy pro vzdělávání;

- nemocnice;

- hotely a restaurace;

- sportovní zařízení;

- budovy pro velkoobchod a maloobchod;

- jiné druhy budov spotřebovávajících energii.

_________________

Úř. věst. č. C 213 E, 31. 7. 2001, s. 266 a Úř. věst. č. C 203 E, 27. 8. 2002, s. 69.

Úř. věst. č. C 36, 8. 2. 2002, s. 20.

Úř. věst. č. C 107, 3. 5. 2002, s. 76.

Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. února 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 7. června 2002 (Úř. věst. č. C 197, 20. 8. 2002, s. 6) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. října 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

Úř. věst. č. C 237, 22. 9. 1993, s. 28.

Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 12. Směrnice, ve znění směrnice 93/68/EHS (Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

*	 Pozn. překladatele: CHP – combined heat and power.